项目编号：HXJTYY-CG-20210015

金堂县第一人民医院

询

价

文

件

- 项目名称：金堂县第一人民医院测温测码一体式闸机采购项目

2021年8月

一、报名要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

9、具有相应供应保障能力；

10、本次项目不接受联合体投标；
二、参加金堂县第一人民医院院内采购须知

1、报名需提供（根据项目类型，不涉及则不提供）：

①、生产企业资质（营业执照）（如为生产企业直销的需提供生产企业的经营许可证）复印件。

②、经销商资质（营业执照、法人代表身份证、销售人员授权书、销售人员身份证）复印件。

③、生产企业给经销商开具的代理授权书。

④、产品彩页介绍资料，产品参数介绍，产品原厂合格证等资料。

⑤、国家对行业要求的其他相关资质。

⑥、承诺函

2、以上资料均须加盖经销商鲜章，同时授权书须加盖授权企业鲜章，厂家资质须加盖厂家鲜章，复印件及加盖其他印章的无效；按序装订整齐，在报名时间内到设备物资采供科（211办公室）进行资质初审及复审，并完整有效的填写报名记录表。
   3、报名资料在报名截止时间前送达报名地点。逾期送达的报名文件以及不符合要求的报名文件不予接收。

## 备注：须提供完整资料一套，提供的材料均需加盖鲜章，对所提供的资料真实性负责；

## 询价文件中中标注“*”号的条款为本次询价采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

| 包号 | 设备名称 | 参数 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 测温测码一体式闸机 | 详见参数清单 | 18000 |  |

三、采购清单

*参数清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立杆式人证核验终端 | 台 | 1 | 人脸识别终端，人脸识别率：>99% 人脸识别时间：200ms 人脸库容：10000人 脱机记录数：3万条 常用核验方式：人脸白名单（1：N）、人卡核验、人证核验 开门方式：刷脸、刷卡、人证、二维码 接口：100M网络接口×1、韦根输入×1、韦根输出×1、RS-485×1、RS-232×1、I/O输入×2、I/O输出×2、USB×1 功耗：＜13W 屏幕尺寸：7英寸, 600*1024 屏幕比例：10:16 摄像头：200万像素1080P 尺寸（长×宽×高）：134.4*168.5*444.5(mm) 工作环境：﹣20℃~﹢65℃，<95%不凝露 防护等级：IP65 | 须安装在匣机上 |
| 电源 | 台 | 1 | 12V2A |  |
| 人体测温模块-矩阵型-国内 | 台 | 1 | 测温模块：测温范围：30℃-45℃ 测温误差：≤±0.3℃ 测温距离：＜1m 电源：DC12V 适用场景：室内无风环境 |  |
| 二维码读卡器 | 台 | 1 | 485二维码读卡器 |  |
| 二维码读卡器支架 | 台 | 1 |  |  |
| 高档星光摆闸 单机芯 | 台 | 2 | 输入接口：+12V电平信号或脉宽信号≥100ms的DC12V，脉冲信号驱动电流≥10mA 通信接口：RS485标准通信距离≤1200米 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 工作环境：室内、室外（阴棚） |  |
| 测温测码一体式闸机支持天府健康码与场所码绑定，支持身份证与场所码绑定，支持人脸比对通行 |  |  |  |  |

*2、商务要求

2.1交货时间及地点

2.1.1交货时间：签订合同之日起15日内交付货物。

2.1.2服务地点：采购人指定地点。

2.1.3供货方提供的备件，含安装、调试。

3、付款方式

合同签订后15日内，中选供应商向采购人交付货物，全部货物验收合格后，采购人接到供应商出具的合法含税发票及相关资料后30日内，向供应商支付合同价款。

4、报价

供应商所提供的货物，必须满足文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。打*的参数为必须满足项目。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

5、供应商承诺书（格式）

致：金堂县第一人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的询价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部询价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照询价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

“响应文件”格式

格式2-1

封面：

XX项目

响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包        号：

时间：2021年XX月XX日

- 格式2-2

## 制造商家授权书（如涉及）

XXX（采购代理机构名称）：

XXX（制造商家名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其厂址现在XXX。

XXX（被授权公司名称）是在XXX（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在XXXX。

XXX（制造商家名称）授权XXX（被授权公司名称）为我方制造的XXX品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加XXX项目第XXX包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务。

授权单位名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：授权销售产品清单

注：1.供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2.对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者采购文件特别注明不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

格式2-3

技术要求应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4

商务应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日