附件1

**购买消防器材报价清单**

项目名称：金堂县第一人民医院购买消防器材项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 参考图片 |
| 1 | 干粉灭火器 | 5kg |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 保修期置地式双开门灭火器箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数产品名称：  1.手提式干粉灭火器  型号：MFZ/ABC5型  灭火剂成分：ABC-NH₄H₂PO₄(75%)+(NH₄)₂SO₄(15%)  灭火级别和灭火种类：3A 89B C E  灭火器使用温度范围：-20℃~+55℃  提供消防3C证书，证书编号可在（中国消防产品信息网站www.cccf.com.cn）查询。  2.置地式双开门灭火器箱  型号：XMDDG  尺寸：355×190×570 | | | | | | | |  |
| 合计：大写￥： 小写￥： | | | | | | | | |