|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备（耗材）询价通知单 | | | | | |
| 设备（耗材）名称：超声高频外科集成手术设备（超声刀手柄线） | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 超声高频外科集成手术设备（超声刀手柄线） |  | 根 | 1 | 19000 |  |
| 技术要求： | 1、作为能量转换器，连接发生器和刀头后，适用于在需要控制出血和尽量减少热损伤的情况下切割软组织；可适配Harmonic多种型号刀头以及超声高频外科集成系统主机使用；  2、组件由测试棒，扭力扳手，手柄，刀头固定面组成；  3、手柄已有编程，内含芯片，可实时记录：激发时长、剩余次数、故障代码、 自身性能参数；  4、手柄可重复使用，使用寿命≥95次； | | | | |
| 型号： | | | | | |
| 询价人（本单位）：黄老师 联系电话：18080128224 日期： | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章交至设备库房或纸质盖鲜章扫描回复至邮箱3871936241@qq.com。 | | | | | |