|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单（第二次） | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| 医用电动据钻 | RJ-PDND-1501骨钻 | 台 | 2 | 9800.00元 |  |
| 技术要求：  需求参数（需标注“★ ”、“▲ ”等条款，其中：“★ ”为  核心条款（需实质性满足），“▲ ”为重点条款（用于重点扣分），其余 均为一般性条款） | ▲1.大功率电机 ， 高转速 ， 无级变速 ， 低噪音 ， 低温升 ， 动力强劲。  ★2.搭载进口钻夹头 ， 同心度高 ， 耐磨损。  ▲3.一体式高强度合金机壳 ， 人体工程学设计 ， 握感舒适 ， 密封强，整机耐高温高压 ， 连体底盖安全锁设计 ， 安全便捷 。  ★3.3000mAh大容量锂电池 ，标配是两电一充。  ★4.标配电钻消毒盒。 | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2024.12.20 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价总价金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 | | | | | |