|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| 血糖一体机 | / | 台 | 38 | 5000 |  |
| 技术要求： | 处理器 MT6761，四核 ARM Cortex-A53 主频 2.0GHZ 操作系统 Android 9.0 网络 全网通 存储 2GB RAM 16GB ROM 接口 type C 显示屏 4.0" WVGA，IPS 800\*480 触摸屏 4.0 "G+G 全贴合 指示 基座连接指示灯 电池 3.7V 聚合物电池，2950mAh 功耗 休眠待机 100h+ 扫描头 新大陆硬解扫描头 Audio MP3 、AAC 、MIDI 、WAV 、AMR 电源适配器 5V 2A，充电 SIM 支持 WIFI 支持 2.4G/5G WIFI， IEEE802.11ac/a/b/g/n， BT 蓝牙 5.0 CCC 支持 CQC 支持（电池）1. 病人管理 1.1 血糖记录:支持血糖报告、血糖记录、每日趋势 图、趋势图、血糖波动幅度的记录，查看，统计； 所以表格均支持打印及导出。 1.2 住院管理：基本信息、检查记录、治疗方式、 医嘱记录 1.2.1 基本信息：支持查看、编辑基本信息（患者 姓名，性别，年龄，住院号） 1.2.2 医嘱记录：支持查看、编辑当前患者的血糖 测量方案及其他医嘱记录 1.3 院外管理：支持患者出院后随访管理 1.4 门诊管理：支持查看门诊患者血糖测量记录及 诊疗方案 1.5 虚拟病房：设置自动加入条件后，可以自动移 入符合条件患者，方便医生进行全院血糖管理 2. 预警管理：查看指定时间范围内的血糖预警记 录，系统页面发送血糖预警提醒 3. 数据统计:包括血糖记录、任务列表、血糖统计、 病人统计、效率统计、已删血糖数据等统计内容 4. 会诊管理 5. 转诊管理 6. 质控管理：包括质控记录和质控分析 7. 耗材计费：包括计费管理和耗材管理 8. 医院管理：主要功能包括账号管理、科室管理、 胰岛素管理、基础设置、默认值设置、一体机设置、 操作日志 |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2024.12.31 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价总价金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |