|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单（第二次） | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| 防褥疮气垫床 | 2000mm×900mm | 台 | 5 | 5000 |  |
| 需求参数（需标注“★ ”、“▲ ”等条款，其中：“★ ”为核心条款（需实质性满足），“▲ ”为重点条款（用于重点扣分），其余 均为一般性条款） | 材质: 主要使用医用PVC和PU材料，具有良好的防水透气功能，不含过敏源，确保安全使用。  设计: 可以调节充放气的速度，确保床垫的舒适度和稳定性。  尺寸: 标准尺寸为2000mm×900mm，“★ ”  功能: 具备通风换气功能，通过气垫表面的气道循环充气，帮助转移身体受力点，有效预防褥疮“★ ”。  承重能力: 可承重高达135kg。  噪音水平: 设计有低噪音功能，确保在使用过程中的安静环境。  功率消耗: 功率仅为10W，长期使用不会导致电费过高。 | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.1.10 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 | | | | | |