|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 开颅动力系统电钻钻头 | LT09A | 台 | 1 | 12000 |  |
| 技术要求： | 1、机械式钻穿即停功能，确保操作安全；  2、高精密快装卸接口设计；  3、钻头规格：ф6mm、ф9mm、ф12mm；  4、适配手术动力装置（型号：DK-N-MP,生产厂家：重庆西山科技股份有限公司） | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.1.10 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 | | | | | |