|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 壁挂式空气消毒机 | / | 台 | 2 | 2600 |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1.人机共存，对人体无伤害。 1. 噪音小。
2. 彩色的LED中文显示屏。
3. 手动、自动、程控都能完成。
4. 保修2年。
 |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.3.27 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |