|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 喇叭镜 | （10cm、12cm、15cm） |  / | 3 | 390 |  |
| 肛肠推线器 | / | / | 2 | 220 |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1. 喇叭镜： 2.肛肠推线器：

1.斜口式喇叭镜。 1.304精钢制作。2.304精钢制作，内部哑光处理。 2.可以高温灭菌。3.可以高温灭菌。  |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.6.16 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |