## Sheet1
清洁剂类用品报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 要求 | 单价（元）
1 | 全效多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 1、产品由强效杀菌因子、蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、酶活保湿剂等成分通过专有技术复合而成；满足不同清洗方式要求。2、可高效去除手术器械上的血液、脂肪等有机和无机污染物。3、pH值中性（6.5-7.5），无泡配方，无研磨剂，对器械温和无损伤，并且对各类材质的器械均适用。
2 | 碱性清洁剂 | 5L | 桶 | 1、复合表面活性剂，具有良好的去除有机污物的作用。2.快速分解、去除手术器械表面的各种有机污染物，对人工模拟污染物去除率>98%。3.低泡配方，适合各类清洗系统。
3 | 除锈剂 | 2.5L | 桶 | 1.适用方式：手洗、机洗。2.功效：用于机械及手工清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹。3.产品成分至少含有：弱酸、表面活性剂、防锈剂、水等
4 | 快干亮滑剂 | 5L | 桶 | 1.水溶性快干润滑剂。 2.在器械表面形成保护膜，加速器械干燥，防止锈蚀，增加器械光亮度。
5 | 除胶剂 | 250ml | 瓶 | 1.适用方式：手洗。2.功效：去除各类器械网盘碗盘残胶。3.产品采用长管喷雾型，喷雾管长度不低于12cm。
6 | 保湿剂 | 5L | 桶 | 1.快速杀菌，作用2min以上即可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。2.持久抑菌48小时以上。3.长效保湿24小时，对器械无腐蚀。
7 | 防锈润滑剂 | 2.5L | 桶 | 1.适用方式：手洗、机洗。2.功效：金属器械、物品的手工/喷淋/超声波润滑、保养、防锈。3. 产品应为医用水溶性润滑剂；机洗后器械表面无斑点残留，光亮度高；良好的润滑防锈性能、不影响不任何灭菌因子的穿透。
8 | 除油剂 | 2.5L | 桶 | 1.适用方式：手洗。2.用于新的不锈钢医疗器械正式使用前的去油处理，也可用于清洗被矿物油污染的不锈钢器械、器具。3.产品成分至少含有：无机碱、螯合剂、缓蚀剂、渗透剂、水。