|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 壁挂式空气消毒机 | / | 台 | 3 | 2600 |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1、壁挂式，主机壳体选用金属材质，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状易清洁。  2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏。  3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示。  4、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动加强功能；  5、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构。  6、翻盖式机壳，遥控器具有磁吸防丢失功能。  7、适用体积：≥80m3；紫外线管寿命：≥5000h；紫外线灯管数量：≥7支。  8、对人体无害，可人机共存。保修2年。 | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.7.22 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |