高压电缆故障点维修报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 电缆中间接头附件 | 300-400 | 套 |  |  |
| 2 | 对接管 | φ400 | 个 |  |  |
| 3 | 10KV电力电缆 | ZA-YJV22-8.7/15-3×400 | 米 |  |  |
| 4 | 防爆盒 | 电缆中间接头防爆盒 | 套 |  |  |
| 5 | 防爆密封胶泥 |  | 桶 |  |  |
| 6 | 电缆分支箱 | 10KV电缆分支箱/对接箱（一进一出）尺寸以各厂家出厂尺寸为准 | 套 |  |  |
| 7 | 电缆肘型头 | 10KV欧式电缆插拔头 | 套 |  |  |
| 8 | 冷缩式电缆终端 | 3×400 | 套 |  |  |
| 9 | 人行道路面开挖及恢复 |  | 米 |  |  |
| 10 | 混凝土路面开挖及恢复 |  | 米 |  |  |
| 11 | 沥青混凝土路面开挖及恢复 |  | 米 |  |  |
| 12 | 电缆井 | 2500×1500×800 | 座 |  |  |

备注：以上报价包含材料及施工，如涉及其他费用可增加表格。