|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备询价通知单** | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 手动轮椅 | 手动可折叠 | 台 | 5 | 900 |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1.轮椅符合各项参数和指标符合《[GBZ13800-2021手动轮椅车](http://www.baidu.com/link?url=0ycoSj4-nFT1Nsy5nCIZgO1DB1kMNrkTDxhWiN_Ur0tYX5UiGq0yZPtQ_2HklwRuKypemyXv0PqYvCVIl3qTb4KwuODkreB04lmS8tfhbC1g0S3gI60kSEspIFAcv69pQDa-vzfSX0XLy9DXOBpbhLS3hV5cTbbVgRmgFJk2Fs505HXX-3EUeN8znNzhZghoBMpJr4AhQkW8_hH3AJYWWT2Lce1lrQqmOLD3MQ4eyWsgrhV60eO0S5o84oLLT42lGShNPuTh42O5A_zdslF4c5sgIeqd67Ma8ji5Td8sziVEMxRLSpZ8IEVxqKc68YXy8fliHkeugySjQGWt9y0--wfd6cXT42CuzYuStzRSAS7TjcFw7Nnf3oC9IHldvWMysOWOPUzfCQt4huXufor-45cHDxFYuyxq33H_iw_Mq-JUIxj_fxHsEAIO85xmmIX8rvdbEwOG-PyS07JNjPKQOtDGbgPMvBXVlpO8z_-6i1LAI3DmgLy1rTZCW2lAwlFyeATgxTCpECf_pqTEwYmwX9-qeoIChBKf0-28nBGyHljvWb81L2lUIJSUhaPZB5SRFp17FzHC_FSwQ1geoTy-MZYfudQHVLK0zxbCPxVSYpMY5O8UXQd6a3qt6j3Ga-6lv_YgwVUjr3YKGLx_-eb-A72cYBmzB1RbivVOHiZvSECuKH1l5EbN53tKYViYzOhi" \t "https://www.baidu.com/_blank) 》标准。  2.车架可折叠。  3.防水铝合金车架，车架稳固，承重量：≥100kg。  4.前后双刹，配备安全带，坐垫靠背布料舒适透气，脚踏板可翻可调整。  5.万向实心前轮，耐磨免充气实心后轮。  6.质保一年，质保期间损坏免费提供维修配件。 | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.7.25 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 | | | | | |