|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单** | | | | | |
| 设备（维修）名称：检验科水处理机 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计 |
| 线绕滤芯 | FRY-X20 | 支 | 1 | 100 | 100 |
| PP滤芯 | FRY-P20 | 支 | 1 | 100 | 100 |
| CTO滤芯 | FRY-C20 | 支 | 1 | 100 | 100 |
| 离子交换树脂 | ZG-ER-8420 | 袋 | 8 | 500 | 4000 |
| RO反渗透膜 | FRY-R0400K | 套 | 2 | 800 | 1600 |
| 预算总金额合计：5900元 | | | | | |
| 技术要求： | 1. 更换水处理材料 | | | | |
| 型号： | | | | | |
| 询价人（本单位）：曾老师 联系电话：13438899278 日期：2025.7.31 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：报价截止日期为2025年8月3日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱[3833975156@qq.com。](mailto:3833975156@qq.com。) | | | | | |