|  |
| --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单** |
| 设备（维修）名称：史赛克宫腔镜 |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计 |
| 史赛克宫腔镜 | 12°WA4mm | 条 | 1 | 4000 | 4000 |
| 预算总金额合计：4000元 |
| 故障原因： | 1. 图像模糊、镜子进水
 |
| 技术要求 | 1、相同故障质保6月1. 恢复宫腔镜正常使用
 |
| 询价人（本单位）：曾老师 联系电话：13438899278 日期：2025.8.6 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：报价截止日期为2025年8月8日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱3833975156@qq.com。  |