|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单** | | | | | |
| 设备（维修/维护）名称：输尿管镜维修 | | | | | |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单（元） | 预算合计（元） |
| 沈大输尿管镜子维修 | JY0604D | 条 | 1 | 6000 | 6000 |
| 好克输尿管镜维修 | Y1430B-15 | 条 | 1 | 14000 | 14000 |
| 预算总金额合计：20000元 | | | | | |
| 故障原因： | 1. 沈大输尿管镜图像模糊 2. 好克输尿管镜头部镜管烧坏、进水阀门卡滞 | | | | |
| 技术要求 | 1. 相同故障质保6月 2. 恢复输尿管镜正常使用 3. 7日内完成维修 | | | | |
| 询价人（本单位）：曾老师 联系电话：13438899278  日期：2025.9.9 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：报价截止日期为2025年9月11日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱[3833975156@qq.com。](mailto:3833975156@qq.com。) | | | | | |