|  |
| --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单** |
| 设备（维修）名称： |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计 |
| 新生儿听力筛查仪 | OteRead | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 预算总金额合计：8000元 |
| 故障原因： | 1. 开机自检无法通过，提示探头未连接。
2. 更换探头后故障依旧，主板故障。
 |
| 技术要求 | 1. 维修探头及主板，维修后设备恢复正常。

2、保质期：≥3个月 |
| 询价人（本单位）：李老师 联系电话：18109017186 日期：2025.09.15 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：报价截止日期为2025年9月15日18时-2025年9月18日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com  |