| 金堂县第一人民医院医用设备维修询价通知单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备（维修）名称：全自生化分析仪 |  |  |  |  |  |
| 配件名称 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 钾电极 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个 | 1 | 6000 |  |
| 钠电极 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个 | 1 | 6000 |  |
| 氯电极 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 个 | 1 | 6000 |  |
| 技术要求： | - 故障情况：检测电极失效报警，无法正常检测。 - 质保要求：完成配件更换，设备恢复正常，更换部件质保期三个月。 |  |  |  |  |
| 设备型号：BS-2000 |  |  |  |  |  |
| 询价人（本单位）：唐老师 联系电话：13708179794 日期：2025.10.24 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |  |  |  |  |  |
| 备注：报价截止日期2025.10.28 18:00，请于报价截止前将纸质询价通知单盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |