| 金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备（维修）名称：迈瑞监护仪 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计 |
| 迈瑞7针血氧主电缆 | 562A | 套 | 5 | 500 | 2500 |
| 迈瑞血氧传感器 | 512E | 套 | 5 | 500 | 2500 |
| 迈瑞监护仪血压袖套 | CM1203 | 套 | 10 | 100 | 1000 |
| 预算总金额合计：6000 |  |  |  |  |  |
| 故障原因： | - 多台迈瑞监护仪血氧传感器及袖套损坏 |  |  |  |  |
| 技术要求 | - 质保期:6个月 - 需提供原厂配件 |  |  |  |  |
| 询价人（本单位）： 曾 佳 联系电话：13438899278 日期：2025年10月29日 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |  |  |  |  |  |
| 备注：报价截止日期为2025年10月31日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com |  |  |  |  |  |