| 金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备（维修）名称：眼科手术系统 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计 |
| 眼科手术系统（管道） | CV5000 | 套 | 1 | 9000 | 9000 |
| 预算总金额合计：9000 |  |  |  |  |  |
| 故障原因 | - 管道老化，设备测试无法通过。 |  |  |  |  |
| 技术要求 | - 更换管道（2套）匹配眼科手术系统 - 质保期:6个月 |  |  |  |  |
| 询价人（本单位）： 黄 诚 联系电话：18782409519 日期：2025年11月06日 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |  |  |  |  |  |
| 备注：报价截止日期为2025年11月7日18时-2025年11月14日18时，请于截止日期前将纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com |  |  |  |  |  |