| 金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备（维修/维护）名称：飞利浦彩超 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 预算单（元） | 预算合计（元） |
| 飞利浦彩超 | EPIQ7 | 台 | 1 | 16800 | 16800 |
| 预算总金额合计：16800元 |  |  |  |  |  |
| 故障原因： | - 设备使用过程中死机，无法操作 - 设备报警检测模块错误，图像不清晰 |  |  |  |  |
| 技术要求 | - 恢复飞利浦彩超正常使用 - 需更换原厂配件，质保6个月 |  |  |  |  |
| 询价人（本单位）：曾老师 联系电话：13438899278 日期：2025.12.17 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |  |  |  |  |  |
| 备注：报价截止日期2025年12月19日 18:00，请于报价截止前将纸质询价通知单盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |