	金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知单

	设备（维修/维护）名称：飞利浦彩超

	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	预算单（元）
	预算合计（元）

	飞利浦彩超
	EPIQ7
	台
	1
	16800
	16800

	预算总金额合计：16800元

	故障原因：
	1、 设备使用过程中死机，无法操作
2、 设备报警检测模块错误，图像不清晰

	技术要求
	1、 恢复飞利浦彩超正常使用
2、 需更换原厂配件，质保6个月

	询价人（本单位）：曾老师      联系电话：13438899278    
日期：2025.12.17

	报价公司名称：               
联系人：         联系电话：

	[bookmark: _GoBack]报价合计金额（元）：                     报价时间：

	备注：报价截止日期2025年12月19日 18:00，请于报价截止前将纸质询价通知单盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。

	



