| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持骨钳 | 270、（中心化） | 把 | 4 | 520 |  |
| 持骨钳 | 190、（中心化） | 把 | 2 | 520 |  |
| 辊轴取皮刀 | 160mm | 把 | 1 | 1960 |  |
| 取皮刀 | 160mm | 把 | 2 | 85 |  |
| 甲状腺拉钩 | 117，10×23/10×35 | 把 | 4 | 22 |  |
| 骨膜剥离器 | 150×4 直平刃 | 把 | 2 | 280 |  |
| 骨膜剥离器 | 150×3 弯圆刃 | 把 | 1 | 280 |  |
| 合计金额（元）： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1.持骨钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲；持骨钳头部各齿应倒顿，钳子合拢时，头部各齿应对齐。 2.辊轴取皮刀外形应光滑、平整、对称，辊轴取皮刀各零件装配应牢固，当刀片放到刀片拖板上，压板卡到刀片定位鞘后，刀片要能被压紧，刀片不允许有松动现象，辊轴取皮刀刃口应锋利，切削的表皮应厚薄均匀。 3.所有产品不应有锋棱、毛刺、裂纹、划痕、砂眼等缺陷。 4.所有产品应有良好的耐腐蚀性能，使用寿命长。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗器械报价单