	医用设备（维修）名称：超声经颅多普勒血流分析仪

	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	超声经颅多普勒血流分析仪（2兆探头）
	TCD-2000T
	付
	1
	7000
	7000

	预算总金额合计：7000

	故障情况
	经颅多普勒探头使用频繁（以使用3年以上），达不到使用效果

	技术要求
	更换：2兆探头×1（质保1年）

	询价人信息

	[bookmark: _GoBack]询价人：黄诚      联系电话：18782409519     日期：2026年01月08日

	报价人信息

	报价公司名称：XX        联系人：XX          联系电话：XX 

	报价信息

	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	
	
	
	
	
	

	技术响应
	XX日能完成故障处理及配件更换。

	质保期
	自验收合格之日起质保XX月。

	报价总金额（元）
	
	报价日期
	XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。


金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知
