| 医用设备（维修）名称：超声经颅多普勒血流分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 规格/型号 |  |  | 单位 | 数量 |  | 预算单价（元） |  | 预算总价（元） |
| 超声经颅多普勒血流分析仪（2兆探头） |  |  | TCD-2000T |  |  | 付 | 1 |  | 7000 |  | 7000 |
| 预算总金额合计：7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障情况 |  |  | 经颅多普勒探头使用频繁（以使用3年以上），达不到使用效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  | 更换：2兆探头×1（质保1年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人：黄诚 联系电话：18782409519 日期：2026年01月08日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称：XX 联系人：XX 联系电话：XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 预算单价（元） |  |  | 预算总价（元） |
| 技术响应 |  | XX日能完成故障处理及配件更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自验收合格之日起质保XX月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  | XX年XX月XX日 |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知