金堂县第一人民医院功放音响采购项目询价

| 项目名称：功放音响采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| 功放音响采购项目 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 预算总金额合计：5000元 |  |  |  |  |  |
| 功放音响采购项目要求 - 一、项目概述 - 本项目共1个包，采购功放音响。 - 二、★项目要求 - （一）设备清单 - 序号; - 名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 功放; - 个; - 1. - 2; - 吸顶喇叭; - 个; - 2. - （二）技术参数要求 - 1.功放：（1）具有100V、70V定压输出和4Ω-8Ω定阻输出，具备短路、过流、过载保护及LED警示，内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示饱和失真及LED警示，信号电平指示LED。（提供国家认可的检测报告或技术说明文件佐证） - （2）内置智能温度检测驱动风冷，信噪比≥90dB，总谐波失真≤0.1% at 1KHz，频率响应≥ 75Hz-16KHz（±2dB），线路输入灵敏度&阻抗：≥750mV/10KΩ不平衡，线路输出灵敏度&阻抗：≥1V/600Ω不平衡。（提供国家认可的检测报告或技术说明文件佐证） 2.喇叭：采用低噪声风扇，电源AC220V/50Hz，功率≥2000W，RCA莲花&6.3话筒插口输入RCA莲花辅助音源输出。 - （三）实施要求 - 1.含线材、辅材及安装调试。 |

询价人（本单位）：唐老师      联系电话：17394971796    日期：2026年2月2日

报价公司名称：   联系人：    联系电话：

报价合计金额（元）：                           报价时间：

备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱xxb@jintangyy.com