| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用冷藏箱 | / | 台 | 1 | 3000 |  |
| 合计金额（元） 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数 （实质性要求） | - 带脚轮。 - 尺寸：长600-800mm，宽600-800mm，高1900-1950mm。 - 温控2-8℃。 - GSP认证。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗器械报价单