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第一章  比选公告
[bookmark: _GoBack]1.比选条件
本比选项目为金堂县第一人民医院成都市金堂县背囊化医疗应急快速反应小分队装备采购项目（第二次），比选人为金堂县第一人民医院。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。
2.项目名称：金堂县第一人民医院成都市金堂县背囊化医疗应急快速反应小分队装备采购项目（第二次）
3.项目编号：HXJTYY-CG-2026002L1
4.项目概况
本项目共1个包，成都市金堂县背囊化医疗应急快速反应小分队装备，预算金额：9.8万元。采购清单：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	最高单价限价
（元）
	最高限价（元）
	是否为核心产品

	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	套
	4
	2500
	10000
	否

	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	套
	1
	15000
	15000
	是

	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	套
	1
	22000
	22000
	否

	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	套
	1
	11000
	11000
	否

	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	套
	1
	40000
	40000
	否


5.比选申请人资格要求
（1）比选申请人具有独立承担民事责任的能力；
（2）比选申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）比选申请人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录；
（6）比选申请人符合法律、行政法规规定的其他条件；
（7）投标产品中的配置产品为医疗器械的，比选申请人若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；比选申请人若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证；
（8）若投标产品中的配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；
（9）投标产品（包含其配置产品）为一、二类消毒产品的须提供有效期内的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件；
（10）不接受联合体参加比选。 
6.报名方式
凡有意参加本项目者，请于2026年05月07日8时至2026年05月09日17时（北京时间，法定节假日除外）将报名资料以PDF扫描件的形式发送到指定邮箱（邮箱号：3386876188@qq.com），（报名邮件列明公司名称+项目名称+联系人+联系电话）。
注：1.供应商报名时应附：报名表（附件2）、单位介绍信或法人授权书原件、被授权代表身份证复印件、营业执照扫描件、盖投标单位鲜章。
2.该项目采购文件（附件1）在医院官网与公告同时进行发布，不单独售卖或发送比选文件，一切以官网公告内容为准。
7.递交比选申请文件的时间及地点
7.1递交比选申请文件的截止时间：2026年05月12日9时30分（北京时间），地点为金堂县第一人民医院行政四楼447会议室
7.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
8.比选时间及地点
8.1比选时间：2026年05月12日9时30分（北京时间）；
8.2比选地点：金堂县第一人民医院行政四楼447会议室。
9.本项目公告将在《金堂县第一人民医院官方网站》上发布。
10.联系方式
比选人：金堂县第一人民医院         
地址：成都市金堂县金广路886号                                    
联系人：毛老师                           
电话：028-61568611       
                                       
[bookmark: _Toc30467]
第二章  比选须知
（一）比选须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	比选人
	金堂县第一人民医院

	2
	项目名称
	金堂县第一人民医院成都市金堂县背囊化医疗应急快速反应小分队装备采购项目（第二次）

	3
	项目概况
	详见第一章“比选公告”

	4
	采购预算
	采购预算：9.8万元；
说明：超过采购预算的报价，其响应文件按无效处理。

	
	最高限价  
 （实质性要求）
	[bookmark: PO_默认文件内容_21]最高预算：详见比选文件第一章“项目概况”；
说明：超过最高限价的报价，其响应文件按无效处理。

	5
	比选申请人资质条件、能力和信誉
	同第一章比选公告“比选申请人资格要求”

	6
	是否接受联合体参选（实质性要求）
	不接受

	7
	比选响应有效期
（实质性要求）
	递交比选申请文件截止时间起120日内有效。

	8
	比选保证金
	本项目不适用

	9
	比选保证金的退还
	本项目不适用

	10
	履约保证金
（实质性要求）
	本项目不适用

	11
	比选保证金不予退还的情形（实质性要求）
	本项目不适用

	12
	比选申请文件份数、包装及密封要求（实质性要求）
	1、 正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档应是比选申请文件正本的扫描件），比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。
2、 比选申请文件的正本、副本和电子文档应密封包装。

	13
	装订要求
	比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制和复制。
比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。
比选申请文件若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
比选申请文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。

	14
	是否退还比选申请文件（实质性要求）
	否

	15
	评审方法
及标准
	综合评审法，具体详见第五章

	16
	是否授权评审委员会确定中选人
	[bookmark: _Toc365040661]否，推荐的中选候选人数：1-3名。

	17
	对比选文件的澄清及答疑

	17.1
	比选人对比选文件的澄清或修改
	比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间1日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用

	17.2
	申请人对比选文件提出异议的截止时间和方式
	申请人如有异议，应在递交比选申请文件截止时间1日前，以书面形式向比选人提出（在以上规定的时间内未提出异议的，将视为完全认同本项目比选文件的全部内容和要求）。

	18
	对比选评审结果的异议

	18.1
	申请人对比选评审结果提出异议的截止时间和方式
	比选申请人对本项目的比选结果有异议的，应当在比选结果公示期间（公示期为1个工作日）以书面形式（加盖比选申请人公章（鲜章）并由法定代表人或代理人签字）提出。

	19
	需要补充的其他内容

	19.1
	严禁转包和违法分包
（实质性要求）
	严禁转包和违法分包。未经比选人书面同意，中选人不得变更项目负责人。
凡比选文件未明确可以分包的，中选人不得进行任何形式的分包。

	19.2
	比选文件的解释
	由比选人解释。

	19.3
	比选文件内容冲突的解决及优先适用次序
	比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。

	19.4
	进口产品
	不涉及

	19.5
	不同供应商提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则（实质性要求）
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准


（二）总   则
1、说明
1.1 “比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是金堂县第一人民医院。
1.2 “比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。
2、比选概况
详见第一章比选公告。
3、合格的比选申请人（实质性要求）
合格的比选申请人应具备以下条件：
（1）本比选文件“比选公告”中“比选申请人资格要求”的条件；
（2）遵守国家有关的法律法规和规章制度；
（3）向采购人进行了报名并登记备案。
4、踏勘现场
4.1 比选人不统一组织踏勘现场。比选申请人可自行对项目现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选申请文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未进行现场踏勘产生的后果负责。
4.2 在现场踏勘过程中，比选申请人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，比选人概不负责。
4.3现场踏勘发生的一切相关费用由各比选申请人自行承担。
5、参选费用
5.1 比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。
（三） 比选文件
6、比选文件的组成
6.1比选文件包括下列内容：
第一章  比选公告
第二章  比选须知
第三章  比选申请文件格式
第四章  比选需求
第五章  评审办法
第六章  合同主要条款
6.2 除6.1条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。
6.3 比选申请人收到比选文件时，应检查页数。比选申请人发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。（实质性要求）
6.4比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。
6.5本比选文件由比选人负责解释。 
7、比选文件的澄清
7.1 任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对规定时间内收到的澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人。 
（四）比选申请文件的编制
8、比选申请文件的语言
8.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。
8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。
8.3 如因未翻译而造成的一切相关责任与后果，由比选申请人自行承担。
9、比选申请文件的组成
比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：
9.1服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的服务应答，主要是针对比选项目的比选需求做出的响应和满足。
9.2商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：
（1）比选申请函；
（2）比选人基本情况表；
（3）项目管理机构；
（4）证明比选申请人业绩、经验的有关材料；
（5）比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：
A.法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；
B.比选申请人具有独立承担民事责任的能力（注：①比选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②比选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③比选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照；④比选申请人若为自然人，提供“身份证明材料”。以上证件等均提供复印件）；
C.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）
D.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）；
E.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）
F.比选申请人还满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）
G.参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式九）；
H.若投标产品中的配置产品为医疗器械的，比选申请人若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；比选申请人若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（须提供复印件并加盖公章）；
I.若投标产品中的配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（须提供复印件并加盖公章）；
J.投标产品（包含其配置产品）为一、二类消毒产品的须提供有效期内的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件（提供资料复印件并加盖供应商公章）；
a.以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可；
b.针对以上所称“重大违法记录”：是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）；
（6）其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。
9.3其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺
10、比选申请文件格式
10.1 比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。
10.2 对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。
11．计量单位
11.1除比选文件中另有规定外，本次比选项目所有合同项下的比选申请均采用国家法定的计量单位。
12、比选货币（实质性要求）
12.1 本项目比选申请报价采用的币种为人民币。
13、比选响应有效期（实质性要求）
13.1比选响应有效期详见“比选须知前附表”。
13.2 特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。
13.3 在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。
14、比选申请文件的份数和签署
14.1 比选申请人应按照“比选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。（实质性要求）
14.2 比选申请文件正本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定代表人授权书。比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。
14.3比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。
14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。
（五）比选申请文件的递交
15、比选申请文件的装订、包装、密封及标注
15.1比选申请文件应按照“比选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。
注：如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人可以不接受比选申请文件。
16、比选申请文件的递交和截止时间
16.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。
16.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。
16.3 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。（实质性要求） 
（六）比选会
17、程序
17.1 在比选文件规定的时间和地点组织比选会。
17.2 比选会上，比选人可以邀请有关监督管理部门对比选会进行现场监督。
17.3比选会上，比选人组织对比选申请文件的密封情况进行检查。经确认无误后，将申请人递交的比选申请文件当众拆封。
17.4 比选申请文件中不同文字文本对比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（七）评审
18、评审原则
18.1评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由组建的评审委员会负责，评审委员会由三人及以上单数组成。
18.2评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。
18.3评委会决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
18.4评委会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人或者比选人书面解释说明。
18.5无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。
（八）合同
19.中选通知书
19.1 中选通知书为签订合同的依据之一，是合同的有效组成部分。
19.2 中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc217446065][bookmark: _Toc308164811]19.3结果公告在金堂县第一人民医院官方网站发出后，中选人自行领取中选通知书，凭介绍信和有效身份证联系比选人办理。
20. 签订合同
20.1 中选人应在中选通知书发出后尽快与比选人签订合同。由于中选人的原因未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。
20.2 比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。
21. 履行合同
21.1中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
21.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
（九）回避
22. 在比选活动中，相关人员与比选申请人有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加比选活动前3年内与比选申请人存在劳动关系；
（2）参加比选活动前3年内担任比选申请人的董事、监事；
（3）参加比选活动前3年内是比选申请人的控股股东或者实际控制人；
（4）与比选申请人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与比选申请人有其他可能影响比选活动公平、公正进行的关系。
（6）比选申请人认为比选人相关人员与其他比选申请人有利害关系的，可以向比选人书面提出回避申请，并说明理由。比选人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
[bookmark: _Toc4211][bookmark: _Toc146532506][bookmark: _Toc150831011]
第三章  比选申请文件格式
封面


[bookmark: _Toc185047513]                               （项目名称）






比选申请文件








比选申请人：                                        （盖单位章）



     年    月    日
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[bookmark: _Toc476736016][bookmark: _Toc325028467][bookmark: _Toc453578485]格式一、比选申请函
金堂县第一人民医院：
1、我单位全面研究了    （项目名称）（项目编号：  ）的比选文件及补充文件（如涉及）后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，完成本项目的全部责任和义务。
2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。
3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。
4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。我方响应的比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起120日。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

比选申请人名称（全称、盖章）：                                          
法定代表人或授权代理人（签字）：                                    
地址：                                  邮编 ：                    
电话：                                  传真：                     
比选日期：          年      月     日





[bookmark: _Toc460503083][bookmark: _Toc184704625][bookmark: _Toc217446083][bookmark: _Toc300303160][bookmark: _Toc321598257][bookmark: _Toc280877425]
格式二、法定代表人证明书（如涉及）

比选申请人名称：                           
单位性质：                             
成立时间：      年    月    日
经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人。（如涉及）
特此证明。


比选申请人：                           （加盖比选申请人公章（鲜章））

     年     月     日


注：
1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；
2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。
法定代表人授权书（如涉及）

金堂县第一人民医院：
本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填比选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “  （项目名称）（项目编号：     ）”（项目名称及项目编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字：                   
授权代理人签字：                   
比选申请人名称：         （盖章）  
比选日期：       年       月       日

附：
1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）
2、授权代表身份证复印件（提供正反面）
3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供



[bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc297204985]
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[bookmark: _Toc476736023]格式三、报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	制造厂家及规格型号
	单价报价
（元）
	总价报价
（元）

	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	套
	4
	
	
	

	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	套
	1
	
	
	

	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	套
	1
	
	
	

	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	套
	1
	
	
	

	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	套
	1
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：



注：比选申请人的报价是申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括申请人完成本项目所需的一切费用。


比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
比选日期：       年       月       日



格式四、比选申请人基本情况表
	[bookmark: _Toc185047535]申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	单位性质
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账  号
	
	
	普通员工
	

	经营范围
	

	备注
	



比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
比选日期：       年       月       日
[bookmark: _Toc453578491][bookmark: _Toc325028474][bookmark: _Toc476736025][bookmark: _Toc24591][bookmark: _Toc19468]
格式五、拟投入本项目机构人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
比选日期：       年       月       日



[bookmark: _Toc476736024][bookmark: _Toc217446087][bookmark: _Toc325028475][bookmark: _Toc476736028][bookmark: _Toc453578492][bookmark: _Toc14057]
格式六、商务应答表
项目编号： 
	序号
	比选文件
条目号
	比选要求
	比选申请应答
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、比选申请人应把比选文件第四章中的“商务要求”条款全部列入此表。
2、按照比选文件第四章“商务要求”的顺序逐条对应填写。
3、比选申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其申请或中选资格。
比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）    
比选日期：       年       月       日







格式七、类似项目案例一览表
项目编号： 
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
比选日期：       年       月       日

注：以上案例需按照比选要求提供有关书面证明材料。


格式八、技术、服务应答表
项目编号：                                
	序号
	条目号
	比选文件要求
	比选申请文件应答
	满足/不满足

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



比选申请人：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
比选日期：       年       月       日

注：比选申请人必须根据第四章《比选需求》内容据实填写，按顺序逐条应答，不得虚假应答，否则将取消其申请或中选资格。若比选文件中有要求提供证明材料的服务条款，应当在此表中列出并应答。



格式九、承诺函
致：金堂县第一人民医院
本公司         （比选申请人名称）参加      （项目名称） （项目编号：          ）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件；
[bookmark: _Toc491724433]（八）参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
[bookmark: _Toc491724434]（九）参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。
[bookmark: _Toc491724436]（十）响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
（十一）我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。  
（十二）我公司郑重承诺：不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义比选申请，不以任何弄虚作假的方式参加比选申请。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。
[bookmark: _Toc491724438]本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人（全称并加盖公章）：                  
法定代表人或授权代理人（签字）：              
日      期：                                

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。
[bookmark: _Toc476736029][bookmark: _Toc325028476][bookmark: _Toc453578493]

格式十、比选申请人符合资格要求的相关资格证明材料
比选申请人根据比选文件第二章9.2（5）条的要求，提供全部相关证明材料。









格式十一、比选申请人认为还需提供的其他材料
比选申请人根据比选文件第五章《综合评分明细表》等的相关要求认为还需提供的其他材料。





[bookmark: _Toc31849]
第四章  比选需求
前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，比选申请人不满足的，将按照无效响应处理。
1、 [bookmark: _Toc10491]项目概况
本项目共1个包，成都市金堂县背囊化医疗应急快速反应小分队装备，预算金额：9.8万元。采购清单：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	最高单价限价（元）
	最高限价（元）
	是否为核心产品

	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	套
	4
	2500
	10000
	否

	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	套
	1
	15000
	15000
	是

	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	套
	1
	22000
	22000
	否

	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	套
	1
	11000
	11000
	否

	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	套
	1
	40000
	40000
	否

	合计
	98000元
	


★二、商务要求
1、付款方式：完成货物安装、调试并通过最终验收后支付合同金额的100%。
2、产品质保期：自验收通过之日起不低于12个月。
3、服务期限：签订合同后7日内完成安装、调试。
4、服务地点：金堂县第一人民医院
5、售后服务要求：
5.1质保期内上门维护费用包含在本项目报价中；
5.2按国家规定执行三包；
5.3质保期内供应商应负责产品维护、维修及抢修。当产品出现故障时，供应商应在接到通知后30分钟之内作出服务响应，供应商维修人员需在接到故障报告后2个小时内维修响应，24小时内到达采购人现场修理，费用(包括材料)由供应商承担；
5.4供应商应提供24小时维修电话。
6、履约验收
6.1技术履约验收内容：按照本项目比选文件中“技术、服务要求”及中标人文件进行验收。
6.2商务履约验收内容：按照本项目比选文件中“商务要求”及中标人文件进行验收。
6.3履约验收标准和方法：参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定执行。各项技术、服务、商务指标以比选文件要求、中标人响应情况及双方签订的合同条款约定为准。
6.4供应商应注意，根据《招标投标法实施条例》等相关法律法规及信用管理规定，在本项目中的投标及履约行为将被纳入信用评价体系。如投标人存在恶意低价竞标且无正当理由，或中标后其履约行为被证实存在严重问题，招标人将如实向相关行政监督部门报告。该等不良行为可能被记入其信用档案，并依法依规导致其在一定期限内被限制参与招标投标活动。
7、 质量要求：供应商需保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量，规格和性能要求等技术标准。
8、违约责任：
8.1采购人违约责任：a.采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之1的违约金；b.采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过15天的，供应商有权终止合同；c.采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。
8.2供应商违约责任：a.供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约;b.供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过15天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的1%的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息;c.供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的1%的赔偿金给采购人;d.供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的1%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失;e.供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。
三、技术、服务要求
★1、服务要求
1.1安装调试：
（1）供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供，所涉及费用包括在报价总价格中；
（2）货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后2日内到达现场组织安装，调试，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中；
（3）供应商应就产品的安装、调试、维修、保养对采购人维修技术人员进行培训；
2、技术要求
	序号
	产品名称
	技术参数要求

	1
	单兵处置包
	1、 提供腰挎、斜挎两种方式；具备物品卡、收纳袋、背负带；
2、 具备物品分隔系统和色标指示功能；
3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：≥IPX5；
4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统；
5、空包重量≤900g；
6、尺寸：≤28cm×13cm×17cm。
▲7、包内装置电子芯片，可通过手机NFC识别和获取包内详细电子清单，同时具备转发功能。
8、医用外科口罩：成人；
9、医用乳胶手套：规格6.5-7.5号；
10、听诊器：插入式单用(A型）；
11、笔形电筒：白光；
12、头灯：可充电电池、支持强、中、弱、爆闪、SOS等多档位调节；
13、笔/记录本：带卡板；
14、安全剪刀：三角牙式剪刀；
15、碘伏消毒液：喷雾型，规格100ml；
16、医用胶带：≥1.25cm×910cm；
17、医用无菌敷贴/纱布：规格 6*7cm 、10*10cm 、10*25cm 各 2 张；
18、止血带：旋压式，规格38×890mm；
19、胸腔密封贴：圆形带孔型≥15cm；
20、胸腔减压针：A型；
21、三角巾：82型；
22、保温毯：尺寸≥200cm×150cm；
★23、配置要求：背包1个，医用外科口罩2副，医用乳胶手套2副，听诊器1个，笔形电筒1个，头灯1个，笔/记录本1套，安全剪刀1把，碘伏消毒液1瓶，医用胶带2卷，医用无菌敷贴/纱布6张，止血带1个，胸腔密封贴1张，胸腔减压针1根，三角巾1个，保温毯1张，对讲机1个。

	2
	检伤分类包
	1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统；
2、具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）；
3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：≥IPX5；
4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统；
5、空包重量≤3kg，实装上限≤30kg；
6、尺寸：≤73cm×36cm×28cm。
▲7、包内装置电子芯片，可通过手机NFC识别和获取包内详细电子清单，同时具备转发功能。
8、报警口哨：双孔设计；
9、手持扩音喇叭：手柄可折叠；
10、警戒带：≥50米；
▲11、标识旗（垫）和荧光棒：分区标识旗（垫）为红黄绿灰黑五色，荧光棒为红黄绿白四色；
12、 电子（RFID）检伤腕带（含检伤分类系统1套）：
▲（1）单根腕带具有RFID芯片、二维码、编码三种不同采集方式，用于伤患信息化标识，采用PVC防水材料；（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲（2）单根腕带含红黄绿灰黑五种颜色，并可撕扯；（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲（3）支持含检伤分类系统的终端识别，识别内容与RFID芯片编码一致；（提供现场全流程化演示，截图无效）
（4）检伤分类系统：
▲①伤情标识：支持电子检伤腕带识别，满足救援人员从五种颜色代表的伤情等级中选择一种作为患者伤情标识。（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲②信息记录：支持通过电子检伤腕带记录患者不低于5点重要信息（包括：姓名.年龄.性别.伤害类型.伤情等级.处置记录.转运去向等）（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲③患者信息录入:支持录入患者身份信息，至少包含：照片.患者姓名.性别.年龄.联系方式.身份证号.伤害类型等；支持通过患者身份证快速录入患者信息。（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲④支持通过患者生命体征信息，至少包含：血压.脉搏.呼吸.神志.附加伤部等信息计算患者伤情等级。（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲⑤多种检伤评估工具：采用不少于4种检伤评估工具快速评定患者伤情等级，其中包括（START.SALT.ABCD.ISS-ASS）等。（提供现场全流程化演示，截图无效）
▲⑥评分方法：至少支持使用PHI.MEWS检伤评分方法，录入患者生命体征数据后自动计算伤情分值并形成伤情评判。（提供现场全流程化演示，截图无效）
13、纸质检伤伤情卡：100张；
14、棉垫：规格20*30cm；
15、医用无菌纱布：规格10*10cm/8p；
16、止血带：旋压式规格38×890mm；
17、四合一颈托；成人型。
★18、配置要求：背包1个，报警口哨2个，手持扩音喇叭1个，警戒带1卷，标识旗（垫）和荧光棒1套，电子（RFID）检伤腕带（含检伤分类系统1套）100条，纸质检伤伤情卡1套，棉垫10张，医用无菌纱布40张，止血带5个，四合一颈托4副。

	3
	生命监护包
	1、提供腰挎、斜挎两种方式；具备物品卡、收纳袋、背负带；
2、具备物品分隔系统和色标指示功能；
3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：≥IPX5；
4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统；
5、空包重量≤900g；
6、尺寸：≤28cm×13cm×17cm；
▲7、包内装置电子芯片，可通过手机NFC识别和获取包内详细电子清单，同时具备转发功能。
8、便携多参数监护仪：
▲①手持式，整机（含主机、电池及附件）重量≤370g；【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
②具备TPRBP、血氧、心电（1/7导）6项参数采集功能。
▲③心电危机值报警，可支持心电三道波形同屏显示；彩色液晶显示屏：≥3.5英寸；【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
▲④具备伤情ABCD手动评分、PHI/MEWS自动评分显示和外传；【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
▲⑤支持TPRBP、血氧、心电远程监测；【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
⑥具备三防功能，具备抗除颤、抗高频电刀设计；
⑦配置电池，可拆卸，持续工作时间≥48小时；
⑧具备蓝牙无线通讯模式；
9、表式血压计：臂式；
10、医用电子额温枪：测量精度：≤±0.3℃。
★11、配置要求：背包1个，便携多参数监护仪1台，表式血压计2个，医用电子额温枪2把。

	4
	呼吸支持包
	1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统；
2、具备物品分隔系统、载具系统、色标指示系统、物品管理系统（含物品卡）；
3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：≥IPX5；
4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统；
5、空包重量≤3kg，实装上限≤30kg；
6、尺寸：≤73cm×36cm×28cm；
▲7、包内装置电子芯片，可通过手机NFC识别和获取包内详细电子清单，同时具备转发功能。
8、医用外科口罩：成人；
9、医用乳胶手套：规格6.5-7.5号；
10、炭纤维氧气瓶：≥1.6L；
11、鼻吸氧导管；≥2米；
12、吸氧面罩：带导管；
13、球囊面罩（简易呼吸器）：带导管；
14、手动吸痰器：储液瓶容量≥100ml；
15、吸痰管；12F；
16、开口器：成人、儿童各1个；
17、医用无菌纱布；规格尺寸10×10×8cm；
18、喉镜：婴儿、儿童、成人喉镜片各1个；
19、液体石蜡；≥50ml；
20、注射器：规格5ml；
21、医用牙垫：中号；
22、插管固定器；支持4.0-9.0mm插管；
23、喉罩：儿童插管，规格：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0，各1个；
24、口咽通气管：紧急插管，规格:大、中、小，各1支；
25、气管插管：成人插管，规格：6.0 7.0 7.5各3支；
★26、配置要求：背包1个，医用外科口罩10副，医用乳胶手套10副，炭纤维氧气瓶1套，鼻吸氧导管4副，吸氧面罩3个，球囊面罩（简易呼吸器）2个，手动吸痰器1台，吸痰管6根，开口器2个，医用无菌纱布10张，喉镜1副，液体石蜡1瓶，注射器4副，医用牙垫2个，插管固定器2个，喉罩7个，口咽通气管3支，气管插管9支，气管插管导丝3根。

	5
	循环支持包
	1、提供手提、斜挎两种方式；支持长途背负系统；
2、整包具备物品管理系统（含物品卡）、色标指示系统；分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统；
3、含粗苯面料，具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，拉链防水等级：≥IPX5；
4、具备操作动线设计，物品取纳动线和分类标识系统；
5、空包重量≤3kg，实装上限≤30kg；
6、尺寸：≤73cm×36cm×28；
▲7、包内装置电子芯片，可通过手机NFC识别和获取包内详细电子清单，同时具备转发功能。
8、医用外科口罩：成人；
9、医用乳胶手套：规格6.5-7.5号；
10、医用垃圾袋：背心式；
11、医用锐器盒：≥0.5L；
12、血糖仪：检测范围1.1-33.3mmol/L
13、除颤仪：
▲（1）机器整体体积≤1000CM³，尺寸：150mm×85mm×50mm(±10mm）。【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
▲（2）整机重量（含电池和除颤电极）重量≤1kg。【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
（3）电极片与主机采用整体化设计，有电极片收纳仓，无需另外配置电极片收纳包。
（4）主机本身具备抗冲击/跌落性能：无需外部便携包、加固包情况下，可承受 ≥1.5m高度跌落冲击仍能正常工作。
▲（5）具有防尘防水设计，级别≥IP65。【投标时需提供国家认可的第三方检测报告或产品说明书】
（6）工作温度范围-15℃至50℃，确保特殊场景正常使用。
（7）采用低能量双相波除颤技术，除颤能量可根据阻抗动态调整，输出的最大除颤能量≤200J，输出的最大儿童除颤能量≤50J。
（8）可一键式快速切成人/儿童模式，无需通过更换电极片实现，且电极片具有成人和儿童电极片粘贴方式和粘贴位置提示。
14、保温毯：尺寸≥200cm×150cm；
15、安全剪刀：三角牙式剪刀；
16、无菌敷贴：规格：6cm×7cm 20 张、10cm×25cm 10 张；
17、医用胶带：≥1.25cm×910cm；
18、碘伏消毒液：喷雾型，100ml；
19、医用棉签：每包5根；
20、乳胶止血带：≥35cm；
21、留置针：24G；
22、注射器：5ml 20支、10ml 10支、20ml 5支；
23、一次性袋式输液器：袋式；
24、弹射IO：适用于成人；
25、加压输液仪：
▲（1）整机小巧，长≤15.0cm，宽≤7.5cm，整机重量(含电池）≤260g；
（2）压力输出单位：cmH2O或mmHg；
（3）对加压袋电动充气时，使加压袋内的压力达到 300mmHg，时间≤180S；
（4）对加压袋稳定输出压范围为 0mmHg～300mmHg；
（5）使用时间≥4小时。
★26、配置要求：背包1个，医用外科口罩10副，医用乳胶手套10副，医用垃圾袋10个，医用锐器盒3个，血糖仪1台，除颤仪1台，保温毯20张，安全剪刀1把，无菌敷贴30张，医用胶带5卷，碘伏消毒液2瓶，医用棉签50包，乳胶止血带4根，留置针20支，注射器35支，一次性袋式输液器20个，弹射IO（1套），加压输液仪1台。


四、服务方案
1、供应商应针对本项目提供售后服务方案，方案内容包括①项目进度计划控制，②配送方案，③质量保障措施，④售后服务管理流程，⑤应急预案，⑥备品备件保障方案。
2、供应商应针对本项目提供培训方案，方案内容包含：①培训方式；②培训人员；③培训时间安排；④培训地点；⑤培训知识点及核心内容；⑥培训计划。


第五章  评审办法
1、总则
1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。
1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人代表和有关专家三人及以上单数组成。
1.3 评审工作应遵循公开、公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。
1.4 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；
（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐候选申请人名单；
[bookmark: _Toc217446098]1.5评委会决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.6评委会发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。
2、评审方法
2.1本项目评审方法为：综合评分法。
3、评审程序
[bookmark: _Toc217446099]3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。比选申请人的申请文件存在下列情况之一的，在资格性检查时按照无效申请处理：
	序号
	资格审查内容
	审查情况

	
	
	通过
	不通过

	1
	是否按照第二章要求提供法定代表人证明书或授权书等材料
	
	

	2
	是否按照第二章要求提供营业执照等材料
	
	

	3
	是否按照第二章要求提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
	
	

	4
	是否按照第二章具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料
	
	

	5
	是否按照第二章具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料
	
	

	6
	是否按照第二章要求提供比选申请人还满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料
	
	

	7
	是否按照第二章要求提供参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录的证明材料
	
	

	8
	是否按照第二章要求以下证明材料：投标产品中的配置产品为医疗器械的，比选申请人若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；比选申请人若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证
	
	

	9
	是否按照第二章要求以下证明材料：若投标产品中的配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证
	
	

	10
	是否按照第二章要求以下证明材料：投标产品（包含其配置产品）为一、二类消毒产品的须提供有效期内的《消毒产品卫生安全评价报告》，投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件
	
	


3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。比选申请文件存在下列情况之一的，在符合性检查时按照无效申请处理：
	序号
	符合性审查内容
	审查情况

	
	
	通过
	不通过

	1
	比选申请文件正副本以及电子文档数量是否符合比选文件规定
	
	

	2
	比选申请文件的比选响应有效期是否符合比选文件规定
	
	

	3
	比选申请文件签署、盖章是否符合比选文件规定
	
	

	4
	比选申请文件是否完全满足本项目的实质性要求
	
	


3.1.4在比选申请文件初审过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。
[bookmark: _Toc183682422][bookmark: _Toc217446104][bookmark: _Toc183582287]3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。
3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。
3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按服务方案优劣顺序排列。
3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）购买比选文件的比选申请人名单和评审委员会成员名单；
（2）评审方法和标准；
（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；
（4）评审结果和候选申请人排序表；
（5）评审委员会的推荐意见。
[bookmark: _Toc217446103]4、评审细则及标准
4.1 评委会只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格分，技术要求等。
4.3 除价格因素外，评委会成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审委员会成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；
[bookmark: _Toc217446060]4.5综合评分明细表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格分31.7%
	31.7分
	以满足比选文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=基准价／最终报价×31.7。
（四舍五入保留两位小数）

	2
	技术要求38.3%
	38.3分
	供应商完全满足比选文件技术要求的，得38.3分。具体计分规则如下：
“▲”重要条款响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量23条）×23分；
一般技术参数条款（一般技术参数条款指未标注“★”或“▲”）响应得分规则如下：一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量102条）×15.3分。
注:1、技术参数中要求提供证明材料的，以比选申请人提供的有效证明材料为准，不提供证明材料或证明材料不符合技术参数要求的视为不满足。2、“★”作为实质性要求，不纳入评分。

	3
	售后服务方案18%
	18分
	供应商应针对本项目提供售后服务方案，内容包括①项目进度计划控制，②配送方案，③质量保障措施，④售后服务管理流程，⑤应急预案，⑥备品备件保障方案。评审小组根据供应商针对上述6个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得3分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣1.5分，最多扣3分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多18分。
（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。）

	4
	培训方案12%
	12分
	供应商应针对本项目内容提供的培训方案，方案包含：①培训方式；②培训人员；③培训时间安排；④培训地点；⑤培训知识点及核心内容；⑥培训计划。 
评审小组根据供应商针对上述6个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得2分，该方面中每有一处缺陷或不足的扣1分，最多扣2分；每有一方面内容缺失或不满足要求的该方面内容不得分；本项最多12分。 
缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、存在逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形、内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。


5、重新组织
本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：
（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；
（2）通过本章3.1比选申请文件初审的比选申请人少于2家的；
（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc217446061]6、中选人的确定
6.1. 确定原则：
（1）本项目根据评委会推荐的中选候选人名单，按顺序确定中选人。（如果中选候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，比选人不确定其为中选人）
（2）比选人确定中选人过程中，发现中选候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中选人， 由后一位中选候选人接替，依次类推，或重新组织比选：
1）中选候选人存在违法、违规、违纪行为的；
2）中选候选人在比选活动中提供虚假材料以谋取中选的；
3）中选候选人因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行合同的；
4）中选候选人不能与比选人最终就合作事项达成一致意见，则比选人有权取消该项目合作。
（3）比选人和中选候选人就项目合作具体情况沟通协商后进一步洽谈具体合作模式，若比选人不能与所有中标候选人最终就合作事项达成一致意见，则比选人有权取消该项目合作。
[bookmark: _Toc217446062]6.2. 确定程序
6.2.1 评委会将评审情况写出书面报告，推荐中选候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按服务方案优劣顺序排列。
6.2.2 比选人在评审结束后按照评审报告自行确认评审结果。
[bookmark: _Toc208849022][bookmark: _Toc217446105][bookmark: _Toc183682432][bookmark: _Toc183582297]7、 评审专家在比选活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
7.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
7.3 保守秘密。不得透露比选申请文件情况，不得泄露比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。
7.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。
7.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，答复异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。
8、评审专家在比选活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。可要求该评审专家回避。
8.2 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
8.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与原比选申请文件原意不同的意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
[bookmark: _Toc29901]
第六章  合同主要条款（草案）
合同编号：
采购人（甲方）：xx                        
供应商（乙方）：xx
    根据《中华人民共和国民法典》及xxxx项目（编号：xxxx）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
1、 合同货物
XXXXX
2、 货物安装要求
（一）安装期限：合同签订后xxx个工作日完成所有安装调试。
（二）安装地点：甲方指定地点。
（三）安装要求：xxxx

三、合同总价
合同总价为XXX.00元（大写：XXXX），该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
四、质量要求
（一）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
（二）货物必须符合或优于国家（行业) 标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
（三）因货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退)，费用由乙方负担。
（四）货物到现场后由乙方负责保管，货物失窃由乙方承担责任，货物出现产品质量问题乙方无理由更换。
五、交货及验收
（一）验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在甲方通知安装调试完毕后XXX日内验收。验收合格后，进入XXX日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由乙方和甲方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
（5）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，必须负责补齐。
（6）设备和安装点位要一致，画面清晰并交付设备密码，和安装点位图纸（包含电子文档）。
（二）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
（三）如货物不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须按合同金额的 5 %支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
六、付款方式
按照采购文件要求支付。 
七、质保期
（一）质保期为验收合格后XX年。质保期内，设备出现故障，乙方不能以任何理由推诿，应在XX小时内响应，XX小时内排除故障。
（二）乙方须指派专人         ，联系电话：        负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任
（一）甲方违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 5  %的违约金；
2.甲方逾期未支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；
3.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
（二）乙方违约责任
1.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 5 %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2” 项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
2.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外， 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的  5 %的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经支付给乙方的货款及利息。
3.乙方货物经甲方验收结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的 5 %的赔偿金给甲方。
4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 5 %向甲方支付违约金。
5.乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
九、争议解决办法
（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担：货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
（二）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同生效及其他
（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
（二）本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。如有未尽事宜，双方可另行商定并达成补充协议，作为本合同附件。

	甲方： （盖章）
	
	乙方：（盖章）

	法定代表人（授权代表）：
	
	法定代表人（授权代表）：

	地    址： 
	
	地    址：

	开户银行：  
	
	开户银行：

	账号： 
	
	账号：

	电话： 
	
	电话：

	签约日期：     年     月    日
	
	签约日期：      年    月    日
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