| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触式眼底诊断镜 | / | 个 | 1 | 15000 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | - 用于全视网膜检查和激光治疗，可实现完整的视网膜成像，一直到达锯齿缘。 - 可用于PRP和远周边视网膜的治疗。 - 具有凸缘和非凸缘设计满足不同需求。 - 视野大小：≥156°。 - 图像放大倍率：≥0.5x。 - 激光点放大倍率：≥1.73x。 - 接触直径：≥16.5mm。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗设备报价单