金堂县第一人民医院医疗器械报价单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异物喉钳 | 需满足≥220mm，侧弯左开口 | 把 | 2 | 1100 |  |
| 异物喉钳 | 需满足≥220mm，侧弯右开口 | 把 | 2 | 1100 |  |
| 异物喉钳 | 需满足≥220mm，侧弯上开口 | 把 | 2 | 1100 |  |
| 异物喉钳 | 需满足≥220mm，侧弯下开口 | 把 | 2 | 1100 |  |
| 异物喉钳 | 需满足≥220mm，钳式 前湾 | 把 | 2 | 1100 |  |
| 吸引管（耳用 | 需满足≥75mm*1.5mm | 根 | 10 | 190 |  |
| 吸引管（耳用 | 需满足≥75mm*2.0mm | 根 | 10 | 190 |  |
| 分离结扎钳 | 需满足角弯半齿，总长≥180-220mm | 把 | 5 | 560 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | - 异物喉钳参数： 1.总长220毫米，盖板式，侧弯，右开口，取鱼骨用； 外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米；（提供产品检测报告）。 2.总长220毫米，盖板式，侧弯，左开口，取鱼骨用；强度高、耐高低温、耐腐蚀、不易磨损变形。 3.总长220毫米，盖板式，侧弯，下开口，取鱼骨用；外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米。 4.总长220毫米，侧弯，盖板式，头宽3毫米，上开口。 5.总长220毫米，钳式，前弯，取鱼骨。 二、吸引管1.5参数： 1.工作长度75毫米，管直径1.5毫米，耳用； 2.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 3.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；（提供产品检测报告） 4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 三、吸引管2.0参数： 1.工作长度75毫米，管直径2毫米，耳用； 2.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 3.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定；（提供产品检测报告） - 4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。 - 四、外表无锋棱、毛刺、裂纹、唇头齿、锁止牙应清晰，不应有缺损现象。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |