金堂县第一人民医院医疗器械报价单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 椎间孔镜手术器械（咬骨钳） | / | 套 | 1 | 18600 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1.一柄三头，工作长度≥330毫米，器械直径≥3.5毫米，手柄和各角度的工作杆可互换旋转。 2.三根工作杆需满足90°一根；需满足130°二根，八向角度调节。 3.工作长度范围内的表面粗糙度需满足≤0.8微米，其余部分需满足≤3.2微米。 4.与患者接触部分的金属材料采用420Mod和06Cr19Ni10制造，420Mod应经热处理，硬度需满足≥478HV10-664HV10，（提供佐证材料）。 5.质保期≥3年。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |