金堂县第一人民医院医疗器械报价单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钳式肛门镜（有孔） | / | 把 | 6 | 245 |  |
| 显微剪 | / | 把 | 2 | 4300 |  |
| 显微剪 | / | 把 | 2 | 4300 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | 钳式肛门镜（有孔）： 1.总长≥145mm，头宽≥16mm，有孔，钳式。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm，质保期≥3年。 显微剪（神经外科）： 一、 1.长度≥180mm，头部圆弯。圆形手柄带滚花。 2.表面超硬膜，提供注册证证明。 3.质保期≥3年。 二、 1.长度≥200mm，头尖直，短头，工作杆枪状，工作长度≥90mm，手柄扁柄带孔。 2.表面超硬膜，提供注册证证明。 3.质保期≥3年。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |