金堂县第一人民医院医疗器械报价单

	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	报价单价（元）

	钳式肛门镜（有孔）
	/
	把
	6
	245
	 

	     显微剪
	/
	把
	2
	4300
	

	      显微剪
	/
	把
	2
	4300
	

	合计金额（元） ：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	钳式肛门镜（有孔）：
1.总长≥145mm，头宽≥16mm，有孔，钳式。
2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm，质保期≥3年。
显微剪（神经外科）：
一、
1.长度≥180mm，头部圆弯。圆形手柄带滚花。
2.表面超硬膜，提供注册证证明。
3.质保期≥3年。
二、
1.长度≥200mm，头尖直，短头，工作杆枪状，工作长度≥90mm，手柄扁柄带孔。
2.表面超硬膜，提供注册证证明。
[bookmark: _GoBack]3.质保期≥3年。

	报价人信息

	报价公司名称：     联系人：      联系电话：   报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。



