放射诊疗装置稳定性检测清单

| 序号 | 装置名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 使用地址 | 数量（台） | 检测间隔周期 | 检测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字乳腺X射线系统 | SN-DR3 | 深圳圣诺 | 放射科 | 1 | 三个月 | 4 |
| 2 | DR | NOVA FA | 赛德科技 | 放射科 | 1 | 三个月 | 4 |
| 3 | DR | DP580 | 深圳安健 | 体检中心 | 1 | 三个月 | 4 |
| 4 | 数字化X射线摄影系统 | MULTIX FUSION | 西门子 | 放射科 | 1 | 三个月 | 4 |
| 5 | CT | OPTIMA CT660 | 通用电气 | 放射科 | 1 | 一个月 | 12 |
| 6 | X射线计算机断层摄影设备 | Neuviz16platinu | 沈阳东软 | 放射科 | 1 | 一个月 | 12 |
| 7 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT860 | 上海联影 | 放射科 | 1 | 一个月 | 12 |
| 8 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT710 | 上海联影 | 放射科 | 1 | 一个月 | 12 |
| 9 | 高频移动式C臂X射线机 | PLX112B | 南京普爱 | 手术室 | 1 | 六个月 | 2 |
| 10 | 移动式C形臂X射线机 | Gios SeIec | 西门子 | 手术室 | 1 | 六个月 | 2 |
| 11 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 西门子 | 手术室 | 1 | 六个月 | 2 |
| 12 | 医用血管造影X射线机 | ARTIS ONE | 西门子 | 门诊二楼介入室 | 1 | 六个月 | 2 |
| 13 | 医用血管造影X射线机 | Allia IOS Ultra | 北京通用电气华伦公司 | 门诊三楼介入室 | 1 | 六个月 | 2 |
| 14 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | SS-X9010Dpro-3DE | 美亚光电 | 放射科 | 1 | 三个月 | 4 |
| 15 | 牙片机 | D3507 | 西诺德 | 放射科 | 1 | 三个月 | 4 |