| 采购货物报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量（个） | 单价限价（元） | 报价单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 下腹器械消毒筐 | 1.尺寸：长36.5cm、宽25cm、高8cm 2.板材厚度：侧边1.0mm、底部1.5mm 3.工艺：采用全冲孔，孔径0.2mm，底部要求留“十字型”空白不冲孔，宽度1.5cm，底部不要加强筋 | 25 | 630 |  |  |
| 2 | 灭菌装载筐 | - 1.尺寸：长48.5cm、宽25.5cm、高10.5cm - 2.板材厚度：侧边1.0mm 底部1.5mm - 3.工艺：采用全冲孔，孔径0.2mm，底部不要加强筋 | 5 | 650 |  |  |
| 3 | 灭菌分隔架 | 1.尺寸：长45cm、宽22cm、高9cm 2.工艺：隔断14根，隔断间距3cm，能与灭菌装载篮筐配套使用 | 5 | 80 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本次报价为一次性报价，包含产品、运输、人工、安装、税费等，除此之外院方不需要再支付任何费用。2.本次采购预算金额为19400.00元，超过预算的报价单无效。

申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：                       （签字）

日期：       年       月       日