## Sheet1
常备手术器械调研表
编号 | 产品名称 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 技术参数与性能指标 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（单位：元） | 备注
1 | 小梁切开器 | 左式、右式、直式 | 套
2 | 笛针 | / | 把
3 | 显微眼用镊 | 2.2切口 | 把
4 | 眼内镊 | 25G三爪异物镊 | 把
5 | 眼内剪 | / | 把
6 | 眼内镊 | 25G杯状异物镊 | 把
7 | 眼内镊 | 25G视网膜镊 | 把
8 | 眼内镊 | 25G内界膜镊 | 把
9 | 鼻吸引管 | / | 支
10 | 耳科钻头 | / | 件
11 | 鼻刨削刀头 | / | 件
12 | 常规持针器 | 腹腔镜专用，钳身双侧完全对称设计；头部弧度适配深部腹腔缝合，夹持针体稳固不打滑，闭合力度均匀，适配各类可吸收、不可吸收手术缝线，杆身绝缘防漏电。 | 把
13 | 尿道吻合持针器 | 专为前列腺癌根治术尿道-膀胱吻合打造；头部极细弯角，操作空间狭小适配盆底深部；夹持力度柔和，避免撕裂脆弱尿道、膀胱黏膜；加长杆身适配低位盆腔操作，咬合口防滑锁齿设计。 | 把
14 | 30°腹腔镜 | 视向角30°广角视野；高清光学成像，景深充足，盆腔深部无视野盲区；镜杆标准5/10mm外径，耐高温高压反复灭菌；透光均匀，减少术中反光干扰，适配泌尿外科上尿路、盆腔全部腔镜手术。 | 根
15 | 分离钳 | 直/弯双款可选，杆身绝缘；尖端细钝无锐边，可钝性分离组织间隙；锁齿分段咬合，既能轻柔拨开疏松组织，也可夹持少量组织牵引；10mm标准腔镜口径，适配肾、前列腺、膀胱手术层次分离。 | 把
16 | 弯剪 | 弧形剪切刃口，钝头安全设计，避免误伤血管；绝缘杆身，可搭配电凝辅助；刃口锋利，剪切筋膜、纤维结缔组织顺畅；弯头适配拐角、深部组织修剪，止血分离同步操作。 | 把
17 | 血管阻断钳 | 无创齿咬合面，齿纹细密圆润，夹持大血管不会损伤内膜；弧形弧度贴合肾动静脉、髂血管走形；闭合锁扣分级可控，可轻度/完全阻断血流；加长腔镜杆身，适配腹腔镜肾手术控血操作。 | 个
18 | 超声刀头 | 5mm/10mm双规格可选；超声高频振动实现组织切割+闭合血管，可闭合≤5mm动静脉；热损伤范围＜1mm，保护周围神经、尿道；适配脂肪、血管、腺体组织离断，烟雾少，视野清晰，可高温灭菌重复使用。 | 把
19 | 大血管闭合器械 | 适配7mm以内粗大血管闭合；双极加压闭合技术，闭合端牢固不易滑脱、术后无继发性出血；咬合宽大，单次夹持即可完成大血管离断；主要用于肾蒂、髂血管等粗大血管处理，降低结扎脱落风险。 | 把
20 | 双极电凝 | 仅钳尖形成电流回路，周围组织无杂散电灼伤；低功率精准凝闭微小血管，适合前列腺创面、肾实质渗血止血；钳头细小，盆底狭小空间操作灵活；绝缘杆身，无电流泄漏损伤肠道、输尿管。 | 把
21 | 电钩 | 单极电凝操作头，直角钩型；可提拉、剥离、切割组织一体；尖端细薄，精准切开筋膜、分离粘连；配套标准高频电外科主机，功率可调，适合精细解剖肾门、前列腺包膜。 | 个
22 | 超声刀手柄线 | 高频超声传导线缆，抗弯折耐磨；接头密封防水，耐受高温灭菌；信号传输稳定，无功率衰减；匹配同品牌超声刀主机，兼容各型号超声刀头，术中无断电、能量丢失故障。 | 条
23 | BK腹腔镜超声探头 | 腔镜下术中超声，探头纤细可进入腹腔；实时成像区分肿瘤、正常肾实质、血管、集合系统；精准定位肾脏微小病灶、区分血管与肿瘤边界；无菌可浸泡灭菌，辅助肾癌术中边界判断，规避切缘阳性。 | 个
24 | 钛夹钳 | 适配中号/大号纯钛夹；咬合推送顺畅，夹闭力度均匀；钛夹组织相容性好，无排异、不影响术后CT/MRI影像；用于中小血管、淋巴管结扎，钳头角度适配腹腔各角度操作。 | 个
25 | 合成夹钳（大、中、小） | 可吸收高分子合成结扎夹，无金属伪影；钳头推送稳定，夹闭后自行锁死；适合输尿管、细小血管结扎，术后无需体内留存金属异物；钳身轻量化，长时间操作手部疲劳度低。 | 个
26 | 10mm直角钳 | 90°直角弯折头部，深部拐角组织夹持牵引；无创平滑咬合，可夹持输尿管、血管、组织瓣；10mm标准腔镜外径，绝缘设计，兼顾分离、牵引、临时阻断多重用途。 | 把
27 | 腹腔镜抓钳 | 鸭嘴式开合钳头，开合角度大；无创伤软垫咬合，抓取肾脏、膀胱、脂肪组织不挤压碎裂；带锁止卡扣，长时间牵引无需持续握力，适配标本提拉、组织暴露。 | 把
28 | 气腹管 | 高压气密管路，抗压耐受标准CO₂气腹压力12–15mmHg；两端标准鲁尔接头，连接气腹机与穿刺鞘无漏气；柔韧抗弯折，术中体位变动无管路弯折堵塞，无菌适配术中使用。 | 根
29 | 百克钳 | 双极高级血管闭合系统；可闭合≤7mm所有动静脉，闭合端胶原蛋白融合，止血持久性强；热损伤范围极小，紧邻尿道、神经操作安全；钳头细长弯曲，前列腺、肾脏深部创面大面积渗血快速止血，兼顾切割与凝闭。 | 把
30 | 吸引器头 | 直/弯两种端头，多孔防组织堵塞设计；负压流量可控，术中同步吸走渗血、冲洗液、烟雾；端头圆润，不会划伤肾实质、膀胱、血管壁；10mm腔镜通用口径，适配术中持续冲洗吸引，保持视野清晰。 | 把
31 | 电刀笔（单极电刀） | - 切割：高频电流瞬间汽化皮下脂肪、筋膜、结缔组织，快速切开皮下层次； ​ - 止血：切割同时凝固皮下微小血管，减少渗血，术区干净； ​ - 分离：钝锐结合拨开皮下组织间隙。 | 把
32 | 皮肤组织拉钩 | 小型U型浅拉钩，浅层撑开皮肤、皮下组织。 | 把
33 | 腹壁直角拉钩 | 长条直板弯柄，牵拉腹壁、肌肉层，暴露手术视野。 | 把
34 | 腹腔深部S拉钩 | 弧形S弯，用于盆腔、腹腔深部脏器牵拉（肾脏、膀胱开放手术常用）。 | 把
35 | 无齿组织镊/有齿组织镊 | 夹持软组织、皮肤、脏器，配合缝合操作。 | 把
36 | 布巾钳 | 尖头带勾，固定手术洞巾、无菌单。 | 把
37 | 组织剪（弯组织剪） | 弧形刃口，修剪脂肪、筋膜、疏松结缔组织。 | 把
38 | 弯止血钳 | 弯头设计，深部间隙分离、钳夹出血血管。 | 把
39 | 直止血钳 | 直头齿纹，钳夹皮下微小血管止血、夹持组织。 | 把
40 | 一次性后腹腔扩张球囊套装 | 仅用于经后腹腔入路腹腔镜手术：腹腔镜肾癌根治、肾部分切除、肾上腺肿瘤切除。 原理：人体肾脏在腹膜后方，无天然腔隙，必须用这个球囊撑开一层人工操作空间，才能置入腹腔镜器械操作，腹腔前路手术不使用该器械。 | 个
41 | 标本取物袋 | 超薄软膜袋、无承压结构，作用是「包裹肿瘤完整取出」，手术收尾阶段使用 | 个
42 | 纤维导光束 | 一端接冷光源主机，另一端连接腹腔镜镜头，依靠内部石英光纤，把冷光源强光传导进腹腔，提供术野照明。 | 个
43 | 输尿管硬镜 | 镜体外径 《4.5/6.0/7.5/8.5Fr，长度 430mm，0° 直视，配套钬激光光纤通道，可配套取石网篮，配套异物、活检钳 | 套
44 | 输尿管软镜（电子） | 镜体末端可双向弯曲 270°，工作通道 3.6Fr， 外径≤8.5Fr，内置摄像，配套负压灌注泵，配套异物、活检钳 | 套
45 | 经皮肾镜系统（标准 + 微通道） | 标准通道 20-24Fr、微通道 14-16Fr，肾镜 30° 视角，配套超声 / 钬激光碎石探针，配套异物、活检钳 | 套
46 | 尿道膀胱软镜（门诊用） | 外径≤5.3Fr，可弯曲，一次性 / 可重复消毒， 适配门诊无麻醉检查，配套相应活检、异物钳 | 套
47 | 便携式泌尿超声探头（凸阵 + 线阵） | 凸阵 3.5MHz（肾 / 膀胱）、线阵 7.5MHz（睾丸 / 尿道）， 配穿刺引导架 | 套
48 | 膀胱大力碎石钳 | 配套相应膀胱镜 | 套
49 | 硬性膀胱电切镜系统 | 30°/0° 光学镜，外鞘 24Fr，配套环形电极、滚球电极、针状 电极、铲状电极，切开刀（冷刀），持续灌流，配套冲洗器 | 套
50 | 激光剜除镜 |  | 套
51 | 组织粉碎镜 | 配套粉碎器 | 套
52 | 金属导尿探针 + 丝状探条 | 适配尿道狭窄，可拼接引导导尿管，不锈钢耐高温 | 套
53 | 显微精细手术器械套件 | 12cm 弯显微钳、显微持针器、10-0 显微缝合针配套 | 套
54 | 无菌胎头吸引器 | 医用级硅胶，可重复消毒款，带压力安全保护装置，标准 / 低 - profile 吸杯，适配不同胎头位置 | 个
55 | 顺产产钳 | 医用不锈钢材质，标准 Simpson 型号，适配不同胎头位置，叶片弧度符合人体骨盆解剖，长度 28-32cm，表面光滑无毛刺 | 把
56 | 窥阴器 | 医用不锈钢 / 透明塑料材质，鸭嘴式设计；分大、中、小号（叶长 8-12cm，宽 2.5-4cm），可调节张开角度；不锈钢款耐高温高压灭菌 | 个
57 | 宫颈钳 | 医用 20Cr13 不锈钢材质，直 / 弯型可选，工作长度 24-26cm；钳头带防滑齿纹，咬合力适中，不损伤宫颈组织 | 把
58 | 活检钳 | 医用不锈钢材质，工作长度 18-21cm；钳杯直径 3-4mm，可旋转，咬合力 1.2-3.5N，能精准获取组织样本 | 把
59 | 扩宫棒 | 医用不锈钢 材质，渐进式设计；规格 φ4.5-φ10.0mm，每 0.5mm 递增；表面光滑无毛刺，可耐高温消毒 | 套
60 | 阴道拉钩 | 医用不锈钢材质，板式凹 / 平型设计；规格 16-24cm，头部宽度 27-40mm，可耐高温高压灭菌 | 个
61 | 刮匙 | 医用不锈钢材质，直 / 弯型可选；匙头直径 3-12mm，分环形 / 匙形，适配不同宫腔操作；工作长度 22-26cm，表面光滑无锐边 | 把
62 | 取环钩 | 医用不锈钢材质，工作长度 24-26cm；钩头带防滑缺口，角度适配宫腔解剖，尖端圆润无锐边 | 把
63 | 放环叉 | 医用不锈钢材质，工作长度 24-26cm；叉头适配不同类型 IUD（圆形、T 型等），可稳定推送节育器至宫腔底部 | 把
64 | 人流负压吸引管头 | 医用不锈钢材质，管长 25-30cm，管头直径 5-8mm，侧孔设计；适配负压吸引器，可承受 - 50~-80kPa 负压 | 根
65 | 人流负压吸引器 | 电动 款，负压调节范围 0-100kPa，工作压力 50-80kPa；带压力显示及安全保护装置，可调节负压大小 | 根
66 | 金属尿管 | 医用不锈钢材质，直 / 弯型可选；规格 Fr8-Fr16，长度 20-30cm；表面光滑，耐高温高压灭菌 | 根
67 | 宫腔镜电凝棒 | 医用不锈钢 / 陶瓷绝缘材质，单 / 双极设计；工作长度 24-26cm，电极直径 1.5-3mm，适配宫腔镜电切系统；耐高温高压消毒 | 根
68 | 宫腔镜电切环 | 医用钨丝材质，环形 / 针状 / 滚球型可选；适配标准宫腔镜，工作长度 22-26cm；耐高温高压灭菌，电切功率适配妇科宫腔手术 | 个
69 | 宫腔镜电针 | 医用钨丝电极，针状设计，尖端直径 0.3-1mm；适配宫腔镜电切系统，绝缘手柄，耐高温消毒 | 根
70 | 宫腔镜 | 医用级硬镜 / 软镜，视角 0°/12°/30° 可选；镜体直径 4-8mm，工作长度 250-300mm，可适配电切环、操作器械；耐高温高压 / 低温等离子灭菌 | 台/套
71 | 一体式宫腔镜 | 集成摄像、光源、操作通道，直径 5-7mm，带冲洗通道，适配一次性鞘管；可兼容电切 / 电凝器械，耐高温消毒 | 台/套
72 | 引产穿刺针 | 医用不锈钢材质，带刻度定位，规格 18G-22G，长度 15-20cm；针芯配套，可耐高温高压灭菌 | 根
73 | 会阴侧切剪 | 医用不锈钢材质，弯 / 直型，刃口锋利；工作长度 14-18cm，耐高温高压灭菌 | 把
74 | 阴道镜 | 医用光学 / 电子阴道镜，放大倍数 6-40 倍可调；带冷光源，可拍照 / 录像，适配醋酸 / 碘试验观察；镜头防水可消毒 | 台
75 | leep电切环 | 医用钨丝材质，环形 / 三角形 / 球形可选；适配 LEEP 刀系统，直径 5-20mm，耐高温高压灭菌 | 个
76 | 新生儿喉镜 | 医用不锈钢 / 塑料材质，直 / 弯型镜片；镜片规格 0/1/2 号，适配早产儿 / 足月儿；带冷光源，耐高温消毒 | 套
77 | 胎心听诊器 | 医用听诊器，带钟形听头，适配孕妇腹部听诊；听头密封良好，传导清晰 | 个
78 | 举宫器 | 医用级不锈钢 / 硅胶材质，可调节角度；适配不同型号宫颈，耐高温高压灭菌；包含宫颈杯、举宫杆、固定件，杆长 25-30cm | 套
79 | 肌瘤钻 | 医用不锈钢材质，钻头直径 8-15mm，螺旋型设计；工作长度 20-25cm，耐高温高压灭菌，适配子宫肌瘤质地，不易打滑 | 把
80 | 肌瘤抓钳 | 医用不锈钢材质，钳头带防滑齿纹，闭合咬合紧密；工作长度 33cm（腹腔镜用）/24cm（开腹用），耐高温高压灭菌 | 把
81 | 子宫电动旋切器 | 电动驱动，转速可调（200-800rpm）；刀杆直径 10-15mm，耐高温高压灭菌；带保护套管，适配腹腔镜手术通道 | 套
82 | 肌瘤剥离棒 | 医用不锈钢材质，钝头 / 扁平型设计，表面光滑无锐边；工作长度 22-26cm，耐高温高压灭菌 | 把
83 | 开胸撑开器 | 1、适用范围：用于牵开组织。 2、产品尺寸：型式为单叶固定式，叶片尺寸为30×35mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
84 | 腔镜肺叶钳 | 1、适用范围：产品供施行腹腔镜手术时，建立腹腔通道，钳取，冲洗，结扎腔内组织及夹持钛夹用。 2、产品尺寸：直径:5mm±0.2mm，长度330mm ± 5mm 3、表面处理：耐腐蚀:符合YY/T0149-2006 4、材料：头部硬度为411HV0.2～504HV0.2，粗糙度:头部Ra≤0.4μm 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
85 | 血管阻断钳（哈趴狗钳） | 1、适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。 2、产品尺寸：哈巴狗夹钳 双动Φ12.5×380 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：17-4 柄部：20Cr13Mo 材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
86 | 精细镊 | 1、适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 2、产品尺寸：总长为210mm直凹凸齿，头宽1.2mm(镀金) 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
87 | 合成夹钳 | 1、适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。 2、产品尺寸：塑料夹钳 大Φ10×330 3、表面处理：砂面钝化 4、材料：头部：05Cr17Ni4Cu4Nb 柄部：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
88 | 胸腔镜吸引器 | 1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为330mm平头弯形，直径为φ6mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
89 | 腔镜分离钳 | 1、适用范围：供微创手术时分离、钳取组织用。 2、产品尺寸：弯钝头 φ5×330 3、表面处理：装饰纹 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
90 | 推结器 | 1、适用范围：用于缝合打结 2、产品尺寸：总长为36cm直叉头 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
91 | 腔镜直角钳 | 1、适用范围：供微创手术时分离、钳取组织用。 2、产品尺寸：直角钝头 φ5×330 3、表面处理：装饰纹 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
92 | 肺钳 | 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为直有齿，头宽12mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
93 | 黄金持针器 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为直粗针0.5mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
94 | 弹簧持针器 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为160mm直，头宽0.4mm带锁(钛) 3、表面处理：PVD黑色 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
95 | 胸腔镜持针器 | 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为33cm滑板式，弯无损伤式 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
96 | 关胸器 | 1、适用范围：用于合拢肋骨 2、产品尺寸：总长170mm，头宽14mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
97 | 穿刺器 | 1、适用范围：供微创手术时作穿刺并建立腹腔通道用。 2、产品尺寸：带保护 磁性密封 φ5.5×95 不带螺纹 3、表面处理：砂面 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 套
98 | 无损伤静脉钳 | 1、适用范围：供夹持腔静脉作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为260mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为60°×33mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 把
99 | 骨刀 | JO-21-521(10mm) | 把
100 | 骨刀 | JO-21-522(12mm) | 把
101 | 骨刀 | JO-21-523(15mm) | 把
102 | 骨刀 | SD280-010(10mm) | 把
103 | 骨刀 | SD280-012(12mm) | 把
104 | 骨刀 | SD280-015(15mm) | 把
105 | 骨刀 | SD280-020(20mm) | 把
106 | 关节囊夹持钳 | JO-21-2088 | 把
107 | 关节囊夹持钳 | JO-21-2089C | 把
108 | 咬骨钳 | JO-21-9051G(3mm) | 把
109 | 咬骨钳 | JO-21-9052G(4mm) | 把
110 | 咬骨钳 | JO-21-2874(8mm) | 把
111 | 咬骨钳 | JO-21-2875(10mm) | 把
112 | 大力剪 | J0-21-1102A | 把
113 | 钢丝剪 | JT-21-1025SSTC | 把
114 | 两用克氏剪 | JT-21-2940 | 把
115 | 两用克氏剪 | JO-21-2660 | 把
116 | 两用克氏剪 | JO-21-2690 | 把
117 | 医用电动锯钻 | RJ-PD ND-2511(空心钻) | 把
118 | 医用电动锯钻 | RJ-PD ND-1501(实心钻) | 把
119 | 椎板咬骨钳 | 外槽式230*90°*3mm/外槽式230*90°*3mm | 把
120 | 椎板咬骨钳 | 外槽式230*90°*2mm/外槽式230*90°*2mm | 把
121 | 椎板咬骨钳 | 组合式230*110°*3mm/组合式230*110°*3mm | 把
122 | 椎板咬骨钳 | 组合式230*130°*2mm/组合式230*130°*2mm | 把
123 | 椎板咬骨钳 | 固定式260*110°*3mm/固定式260*110°*3mm | 把
124 | 椎板咬骨钳 | 固定式260*90°*4mm/固定式260*90°*4mm | 把
125 | 椎板咬骨钳 | 320*130°*2.5mm/320*130°*2.5mm | 把
126 | 椎板咬骨钳 | 240*130°*2mm/240*130°*2mm | 把
127 | 多钩自动牵开器J-19=299A(40mm | J-19299A | 把
128 | 木质手柄螺钉起子 | T6/T8/T15 | 把
129 | 骨刀 | 203007-120(270mm*8mm) | 把
130 | 骨刀 | 203007-121(270mm*10mm) | 把
131 | 骨刀 | 203007-122(270mm*12mm) | 把
132 | 骨刀 | 203007-123(270mm*14mm) | 把
133 | 骨刀 | 203007-124(270mm*16mm) | 把
134 | 骨刀 | 304-0004 280mm*10mm | 把
135 | 骨刀 | 304-0005 280mm*15mm | 把
136 | 骨刀 | 203007-52 280mm*18mm | 把
137 | 脊柱牵开器 | I型（架子） | 个
138 | 中心化持骨钳 | 201028-1 200mm | 把
139 | 中心化持骨钳 | 201028-2 270mm | 把
140 | 软组织抓钳 | 209014 220mm | 把
141 | 内套管 | Φ7.5/6.5*170mm | 把
142 | U型外套管 | Φ8.5/7.5*155mm | 把
143 | 髓核钳（椰圆头） | 直椰圆头 KJ1001.5 Φ2.5*340mm | 把
144 | 咬切钳 | 直头KJ1003.4 Φ3.0*340mm | 把
145 | 咬切钳 | 上弯15°KJ1003.5Φ3.0*340mm | 把