| 金堂县第一人民医院医用设备（维修）询价通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用设备（维修）名称：冷冻式干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 预算单价（元） |  |  | 预算总价（元） |
| 冷冻式干燥机 | APD-26HBA |  |  |  | 台 |  | 1 | 5500 |  |  | 5500 |
| 预算总金额合计：5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障情况 | 压缩机无法工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 1.空气处理量：2.6Nm3/min 2.额定进气温度：≤45℃ 3.最高进气温度：≤60℃ 4.压力露点：2-10℃ 5.冷媒型式/冷媒量：R134a/500g 6.冷凝器：铜管翅片式 7.蒸发器：铝合金 8.高效板式换热器 9.操作电源：AC 1φ 220V/50Hz 10.控制系统：微电脑自动控制，露点温度显示 11.输入功率：主机0.418KW风机0.05KW - 12.拆除作业：乙方完整拆除现场故障老旧冷干机，搬运至甲方指定区域规范摆放、妥善存放； - 13. 设备供货：乙方提供全新冷冻式干燥机； - 14. 管路施工：设备进出气连接管道全部采用不锈钢管材，标准密封接驳，保证气路无漏气； 15. 完工调试：管路对接完成后整机试压调试，检测压缩空气露点、压力达标，设备稳定运行交付甲方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价人：肖建明 联系电话：13882108868 日期：2026年7月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称：XX 联系人：XX 联系电话：XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 预算单价（元） |  | 预算总价（元） |
| 技术响应 |  |  | 7日内完成故障处理及配件更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 自验收合格之日起质保12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  | XX年XX月XX日 |  |
| 备注：请维修公司接附表内容（详情请见附件需求），加盖公司的鲜章，于2026年7月17日（星期五）17：30之前将电子档报价及扫描件回传到我院医学装备部邮箱：yxzbb@jintangyy.com，联系人：肖老师，联系电话：13882108868 ，逾期视为放弃此次询价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |