	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	公司报价（元）

	医用冰箱
	>500L
	台
	1
	16000
	 

	合计金额（元） ：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	[bookmark: _GoBack]要求具有冷藏及冷冻功能，箱内有效容量>500L,220伏电压，立式，单开真空玻璃门体，温度均一，冷藏温度：2-8℃，冷冻温度-10至-40℃，控温精度最好优于+1℃，制冷效果好，噪音小，节能，箱内多层搁架设计，柜内照明，固体移动，有报警系统及数据记录系统，冷凝蒸发。

	报价人信息

	报价公司名称：     联系人：      联系电话：   报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。
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