| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用冰箱 | >300L | 台 | 1 | 16000 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | 箱内有效容量>300L,220伏电压，立式，温度均一，冷藏温度：2-8℃，冷冻温度-10至-40℃，控温精度最好优于±1℃，制冷效果好，噪音小，节能，箱内多层搁架设计，柜内照明，固体移动，有报警系统及数据记录系统，冷凝蒸发。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗器械报价单