## Sheet1
金堂县第一人民医院医疗备采购需求清单
序号 | 名称 | 基本功能要求 | 单位 | 数量
1 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 用于胃动力障碍症状的功能性消化不良患者的治疗和功能性便秘患者的治疗。用于记录人体胃肠部体表生物电信号，供胃肠病患者临床诊断参考。 | 台 | 1
2 | 呼出气体分析仪 | 氢气甲烷二氧化碳呼气试验，采用呼出气体分析仪从呼出气中分离并测量甲烷、氢气浓度，无创、便捷、精准地诊断菌群失衡、小肠细菌过度生长、口盲传输时间、乳糖不耐受、胰腺外分泌功能等。填补功能性胃肠病诊断“空白”与“盲区”，用于早期诊断、疗效评估、鉴别诊断、预后监测。 | 台 | 1
3 | 输液信息采集系统 | 适用于重症监护室。可实时监测并显示各管路的液体流速、剩余药量、输注时长等关键治疗数据，当出现流速异常、液体输注完毕、管路压力异常等情况时，能及时发出声光电一体化报警提示。系统具备输注数据自动记录与导出功能，可生成标准化的输注过程报表，为医疗质量管理提供数据支持。支持与医院CIS系统对接，实现输液医嘱的自动接收、下发与执行闭环管理，兼容成人与不同体重段儿童患者的输液治疗需求，同时具备多语言操作界面，方便不同地域医护人员快速上手。 | 套 | 10
4 | 多通道注射泵 | 具备精准输注核心要求（CCU 危重患者刚需），药物安全与预警报警功能，心内科急救专属功能，连续运行与设备稳定性要求，院感、质控及后期运维要求，低配设备不适配 CCU 临床的关键弊端。 | 台 | 7
5 | 血管内超声诊断设备（IVUS） | 该设备与一次性使用血管内超声诊断导管配合，用于冠状动脉血管内病变的超声成像检查。 | 台 | 1
6 | 经颅磁刺激仪 | 一、临床适用范围 适用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查及辅助治疗。重点满足老年医学科以下临床需求： 睡眠障碍治疗，脑卒中后康复，情绪与认知干预， 吞咽功能辅助康复，疼痛管理。 二、核心功能要求 多种刺激模式，智能化操作界面，实时监测反馈，安全保护机制，长时间工作能力，精准定位辅助。 | 台 | 1
7 | 注射泵 | 注射泵（微量注射泵）是一种以极低流速、极高精度推注药液的设备，核心功能如下： 一、适用于升压药、抗心律失常药、胰岛素、镇痛药等需要微量持续输注的药物。 二、具备阻塞报警、注射器脱落报警、注射完毕报警、电池电量低报警等多种声光提示。 三、老年患者适用性：微量精准给药，避免推注过快对老年心功能不全患者造成负担，尤其适用于ICU及老年病房中需持续泵入血管活性药物、镇静镇痛药物的场景。 四、操作便捷：自动识别注射器品牌及规格等。 | 台 | 2
8 | 输液泵 | 输液泵是一种能精确控制输液速度和总量的设备，核心功能如下： 一、精准输液：适用于升压药、抗心律失常药、胰岛素等需微量持续输注的药物。 二、安全保障：具备气泡、阻塞、输液完成等多种声光报警；内置电池，支持院内转运途中持续输液。 三、老年患者适用性：避免输液过快诱发心衰，尤其适用于心肺功能差的老年患者；可输注血管活性药、镇痛药、肠内营养液等。 四、操作便捷：触摸屏操作，支持多种输液模式，可存储历史记录，可连接HIS系统实现信息化管理。 | 台 | 2
9 | 胸阻抗断层成像仪 | 具备急性呼吸窘迫综合征ARDS，各类重症呼吸衰竭，机械通气全程管理，急危重症快速鉴别诊断，慢性阻塞性肺疾病COPD，肺康复疗效评估。 | 台 | 1
10 | 便携式睡眠监测仪 | 适用于： 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）初筛与分级，中枢性睡眠呼吸暂停CSA、陈施呼吸筛查，慢性阻塞性肺疾病COPD合并睡眠低氧，哮喘夜间发作、夜间憋喘鉴别，无创通气疗效随访（CPAP/BiPAP），肥胖低通气综合征、肺动脉高压辅助评估，睡眠相关低氧高危人群筛查。 | 台 | 1
11 | 高频手术系统（氩气刀） | 该设备主要用于为气管镜下治疗，可治疗大气道内病变，可对气道内的良恶性肿瘤，肿物息肉及肉芽进行消融止血，也可处理气道内的出血，可配合冷冻设备做活检，进行辅助止血，是支气管镜下治疗的主力设备。 | 台 | 1
12 | 小探头超声内镜 | 利用超声探头检查呼吸道管壁和周围器官情况，检查病变范围、深度、脏器和淋巴结转移情况，鉴别是呼吸道粘膜下肿物还是壁外压迫、利用彩色多普勒了解血流情况和病变性质，超声引导下穿刺活检及治疗。 | 根 | 1
13 | 冷冻治疗设备 | 冷冻取异物、取活检，痰栓、血栓等治疗。利用冷冻粘连的作用，粘取气管、支气管内活检钳难取得新生物做病理。组织大，效果佳，诊断更准确。 | 台 | 1
14 | 3D荧光内窥镜摄像系统 | 3D4K荧光腹腔镜融合4K高清白光，超敏荧光成像，原生3D立体视野以及可升级多模态影像融合技术，全面适配胃肠外科微创、肿瘤根治以及疑难复杂手术，可有效提升手术精度、安全性与诊疗规范化水平。 核心功能如下： 一、4K超高清白光精细成像， 二、高精度荧光精准术中导航， 三、原生3D立体视野降难提效。 | 台 | 1
15 | 除颤仪 | 具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。支持AED除颤功能，除颤充电迅速，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。主机具备录音功能，关机状态下设备可自动运行自检 | 台 | 1
16 | IMRT及VMAT验证系统（射线束扫描测量系统） | 用于直线加速器IMRT、VMAT调强放疗计划剂量实施前的剂量分布验证，同时完成加速器日常、周期性机器质控QA检测，提供高分辨率二维平面剂量分布测量，配套专用质控软件实现自动化剂量分析、报告输出，满足放疗物理质控、治疗计划独立验证的合规要求。 支持完整调强放疗功能（IMRT），具备容积旋转调强放疗功能（VMAT），兼容三维适形（3D-CRT）、图像引导（IGRT）放疗，具备完善计划优化与剂量验证功能，适配县域肿瘤综合诊疗发展，补齐科室精准放疗技术短板。 | 套 | 1
17 | 直线加速器 | 具备常规肿瘤放射治疗，图像引导精准放疗（IGRT），体部立体定向放疗（SBRT），适配多套放疗计划系统（TPS）， 总体用于对适合放射治疗的肿瘤病灶进行放射治疗，可实现IMRT、IGRT、VMAT及SBRT精确治疗方式。 | 台 | 1
18 | 半导体激光治疗仪 | 适用于软组织手术，口腔美容，牙周灭菌治疗，根管灭菌，种植相关治疗，理疗脱敏。 | 台 | 1
19 | 真空成型机 | 适用于：1.正畸结束需佩戴保持器患者；2.磨牙、咬合异常患者；3.儿童口腔相关患儿。 | 台 | 1
20 | 口腔CBCT | 具备锥形束三维扫描与多平面断层重建，覆盖根管、种植、拔牙、正畸等口腔全部诊疗项目；支持大、中、小多视野选择，精准限定扫描范围，影像为标准 DICOM3.0 格式，具备儿童低剂量扫描程序，有效降低射线剂量，支持图像降噪、薄层重建，清晰显示细微牙根病变，可存储大量影像资料。 | 台 | 1
21 | 全自动内镜清洗消毒机 | 六槽标准流程，管腔自动灌流，酶液与消毒剂自动配比，多镜种程序切换，清洗消毒数据记录，异常报警与强制锁定， 密闭运行与排风联动，应急手动干预。 | 台 | 1
22 | 内镜清洗工作站 | 多槽分区清洗，自动测漏功能，管腔自动灌流，酶液与消毒液自动配比，高压水枪与气枪，步骤计时提醒，防气溶胶与排风联动，干燥与暂存，给排水与防溅设计，操作辅助集成。 | 台 | 2
23 | 电子上消化道内窥镜（治疗型） | 高清图像采集，大钳道器械通道，送气/送水/吸引，CO₂送气接口，副送水功能，四向角度控制，治疗器械兼容性，防水与测漏，操作部人体工学， 数据追溯接口。 | 根 | 1
24 | 电子下消化道内窥镜 | 高清图像采集，器械通道（钳道），送气/送水/吸引，CO₂送气，副送水功能，四向角度控制，硬度调节（可选），治疗器械兼容性，防水与测漏，操作部人体工学，数据追溯接口。 | 根 | 2
25 | 内镜智能储存柜 | 托盘盘绕设计，适配长镜身， 管腔自然舒展，镜身自然弯曲无死折，独立仓位隔离，干燥气流贯穿，取用便捷，与悬挂式互补，状态可视。 | 台 | 1
26 | 4K电子胃肠镜系统 | 4K超高清成像，多光谱观察模式，光学放大功能，大钳道器械通道，送气/送水/吸引/CO₂送气，副送水功能，四向角度控制，4K图像处理器匹配，治疗器械兼容性，防水与测漏，操作部人体工学，数据追溯接口。 | 套 | 1
27 | 便携式生物刺激反馈仪 | 用于腹直肌分离、子宫复旧、催乳通乳、小叶增生、尿潴留、促进子宫血供、人流术后子宫恢复、淡化妊娠纹、腰背痛、耻骨联合分离、痛经、经皮镇痛电刺激、人流后镇痛、胃肠排气等。 | 台 | 1
28 | 生物刺激反馈系统 | 对患者表面肌电信号和压力信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激、肌电触发电刺激和牵张训练进行肌肉功能障碍的治疗。适用于产后盆底功能康复治疗（包含腹直肌分离治疗），提升肌肉健康状态；治疗轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁；便秘的辅助治疗；治疗盆腔器官脱垂（含Ι度、ΙΙ度阴道前后壁膨出，Ι度、ΙΙ度子宫脱垂）；慢性盆腔疼痛的缓解，慢性盆腔炎的辅助治疗；治疗阴道松弛症，增强阴道收缩功能，阴道痉挛的辅助治疗，刺激细胞恢复功能，促进产后阴道复旧，提高局部机能，女性性功能障碍的辅助治疗。 | 套 | 1
29 | 磁刺激仪 | 利用脉冲磁场穿透盆腔软组织，在盆底肌及神经纤维周围感应产生微弱电流；电流可激活骶神经（S2-S4）及盆底肌运动单位，促使肛提肌、耻尾肌等核心肌群产生节律性收缩，增强肌肉纤维密度与耐力；同时改善盆底局部血液循环，为受损神经修复提供营养支持，缓解肌肉痉挛。用于产后盆底肌力下降、压力性尿失禁（如咳嗽/打喷嚏漏尿）、急迫性尿失禁；轻中度盆腔器官脱垂（如阴道前壁膨出）的辅助治疗；盆腔术后尿控能力恢复、慢性盆底痛综合征（如会阴部胀痛）；盆底肌松弛导致的性生活质量下降。临床可以用于盆底功能评估、盆底疾病治疗。 | 台 | 1
30 | 便携式吸引器 | 用于危重症患者吸痰。 | 台 | 3
31 | 除颤监护仪 | 急诊学科发展及危重症患者救治所需。 | 台 | 17
32 | 监护仪 | 急诊科的患者病情复杂且危急，需要通过该设备实时监测生命体征，早期发现病情变化，动态追踪关键指标：监护仪可连续监测心率、血压（有创/无创）、血氧饱和度、呼吸频率、体温、中心静脉压（CVP）等生命体征，帮助医护人员及时发现细微变化，早期预警，可快速识别室颤、心动过速等致命性心律失常；为抢救争取黄金时间，避免人为误差。 | 台 | 16
33 | 注射泵 | 具备多通道注射功能。 | 台 | 4
34 | 可视喉镜 | 确保视野清晰，协助医生对困难气道进行气管插管。 | 台 | 1
35 | 无创呼吸机 | 重症患者增加及急诊综合能力提升所需。 | 台 | 2
36 | 有创呼吸机 | 具有常规功能即可。 | 台 | 3
37 | 壁挂式空气消毒机 | 院感防控需要。 | 台 | 2
38 | 移动式空气消毒机 | 院感防控需要。 | 台 | 1
39 | 加温加压输液仪 | 具有常规功能即可。 | 台 | 1
40 | 恒温箱 | 具有常规功能即可。 | 台 | 1
41 | 抢救转运床 | 便于急救及转运。 | 张 | 7
42 | 健康管理一体机 | 健康驿站需要，可测量身高、体重、血压、BMI、心率、体表温度、血氧饱和度、心电图、尿酸、血糖、胆固醇，能读取身份信息（身份证、社保卡、电子医保卡），所有测量数据可直接导入医院HIS系统等。 | 台 | 1
43 | 医用干燥柜 | 整体采用304不锈钢拉丝板，舱体采用拼接成型方式（非焊接方式），采用橡塑海绵，门体中部采用双层中空钢化玻璃可视结构，手动连杆锁，设备应具有加热系统故障检测、保护、报警功能。空气无菌过滤器，有加热箱。 | 台 | 1
44 | 环氧乙烷生物阅读器 | 培养环氧乙烷极速生物指示物/后期可以免费升级兼容：压力蒸汽/过氧化氢/低温甲醛。可对接追溯系统功能。本阅读器内置打印机 | 台 | 1
45 | 吞咽神经与肌肉电刺激仪 | 通过输出特定的低频脉冲电流对喉颈部神经肌肉进行电刺激，兴奋神经及吞咽肌群，依次运动，可缓解神经元麻痹，促进吞咽反射弧功能重建与恢复，进而提高吞咽及语言功能，操作方便、疗效显著。 | 台 | 2
46 | 电子针灸治疗仪 | 电针仪广泛适用于临床内、外、妇科、皮肤科、眼科、五官科、骨伤科等各系统疾病百余种，尤其对常见病如偏头痛、三叉神经痛、周面神经麻痹、坐骨神经痛、牙痛、肩周炎、网球肘、挫伤、肌肉劳损、急性胃痛、痛经、便秘、泄泻、肾绞痛、胆绞痛、急性阑尾炎、急性扁桃体炎、带状疱疹等。 | 台 | 20
47 | 火针装置 | 1.设备功能：适用于火针疗法； 2.火针装置呈枪式结构，由枪体、设于枪体上的电源接口、显示单元以及设于枪体内的驱动单元、加热单元、冷却单元、定位单元和进针单元构成； 3.火针装置具有针刺深度调节功能。 | 台 | 1
48 | 特定电磁波治疗仪 | 通过热辐射改善局部血液循环，适用于中医科常见疼痛、炎症等病症，操作简便、安全高效。中医科意见：该设备可辅助提升中医外治法疗效，符合学科发展中对现代化诊疗工具的需求，能提高诊疗效率，缩短患者康复周期，建议优先配置以增强科室综合服务能力。 | 台 | 20
49 | 便携版生物刺激反馈仪 | 用于中枢神经系统病损（如脑卒中、脑瘫、脑外伤等）导致的运动功能障碍，周围神经系统病损（如尺神经损伤、下肢神经损伤等）导致的运动功能障碍，肌源性运动功能障碍（如骨折、脱臼、关节手术后的康复）吞咽困难，长期卧床、制动导致的失用性肌萎缩。 | 台 | 1
50 | 微波治疗仪 | 微波治疗仪通过热效应促进局部血液循环，加速炎症吸收，适用于骨关节炎、软组织损伤等康复治疗。其非侵入性操作可减少患者痛苦，缩短疗程，提升治疗效率，满足临床多样化需求，是康复科现代化诊疗的重要设备。 | 台 | 1
51 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 可进行心脏、血管、腹部、胎儿、浅表器官超声检查，以心血管检查为主。能进行脂肪肝定量分析。能进行肝脏、浅表弹性成像。可进行成人脑血管超声检查，满足卒中中心对颅脑及颈脑血管一体化检查的需求。有造影功能。 | 台 | 1
52 | 腹腔镜探头 | 1.可进行术中引导操作； 2.腹腔镜手术时进行腹腔内引导操作。 | 个 | 1
53 | T形指夹式术中探头 | 可进行术中引导操作。 | 个 | 1
54 | 心脏探头 | 扩展现有体检机检查项目，提高心脏检查的检查效率。 | 个 | 1
55 | 红外线治疗仪 | 具有高能红外线，发光能量分布于可见红光和近红外区域，兼顾自体动静脉内瘘深浅，快速消炎消肿、改善局部血液循环，生物热效应与非热效应显著。具有振荡输出治疗功能，可按治疗需要和人体组织吸收规律动态调节输出剂量，作用深，疗效好，治疗安全防烫伤，加速透析患者自体动静脉内瘘成熟、防止血栓形成、提升血流量、加快血肿消退、降低感染发生率、促进血管内皮细胞修复、减轻炎症等功能。 | 台 | 1
56 | 电子鼻咽喉镜 | 适用于耳鼻喉科门诊及住院患者鼻腔、咽喉部相关检查、取异物治疗、取活检操作，并带有NBI功能，进行咽喉部早癌筛查。 | 台 | 1
57 | 内窥镜膨胀泵+耳内镜鞘 | 适用于耳内镜外科手术。 | 台 | 1
58 | 耳内镜持续灌流系统 | 适用于耳内镜外科手术。 | 套 | 1
59 | 256排及以上CT | 宽体探测器，能完成快速扫描，1圈扫完整个心脏，能在不控制患者心率，对患者闭气要求不高的情况下完成冠脉急诊CT血管检查；带能谱功能，能进行双能扫描；有完整配套的后处理软件，能满足日常工作和科研工作要求；能完成灌注扫描、血管扫描等特殊检查。 | 台 | 1
60 | 128排及以上CT | 可以完成各项常规平扫、增强、血管检查，扫描速度快，带完整后处理功能，用于替代16排CT。 | 台 | 1
61 | 超声乳化手柄 | 手术治疗白内障需要。 | 台 | 6
62 | 眼科ND：YAG激光治疗仪 | 主要治疗后发性白内障。青光眼临床前期。 | 台 | 1
63 | 间接检眼镜 | 间接检眼镜视野大、景深足、立体感强，是散瞳全眼底检查金标准：对比直接检眼镜，直接眼底镜仅能查看后极部，无法看清周边视网膜，极易漏诊裂孔、变性区，存在重大漏诊、误诊风险，直接检眼镜通常用于义诊、会诊、筛查，玻璃体视网膜手术、巩膜扣带术、视网膜光凝术前定位、术中直视观察、术后复查均离不开间接检眼镜。 | 台 | 1
64 | 手术房角镜 | 开展青光眼小梁切开必备，用于手术治疗青光眼。 | 台 | 1
65 | 手持裂隙灯 | 用于外出义诊、筛查、会诊，尤其是不能端坐的患者。 | 台 | 1
66 | 直接检眼镜 | 可以直接观察眼底情况，便携易携带。 | 台 | 1
67 | 虹膜切开镜 | 眼科（尤其是青光眼激光手术）中配合YAG激光或氩激光进行虹膜切开术（LPI）时使用的专用接触镜。 | 台 | 1
68 | 囊膜镜 | 眼科激光手术中使用的YAG切开镜（或囊膜切开镜），主要用于虹膜、囊膜切开等激光手术。 | 台 | 1
69 | 除颤监护仪 | 抢救设备，用于小儿除颤。 | 台 | 1
70 | 麻醉机 | 麻醉机的核心功能要求是安全、精准地实施全身麻醉与呼吸管理。具体包括： 精准供气与麻醉，稳定呼吸管理，全面监测与报警，安全保障与易用。 | 台 | 1
71 | 电动手术床 | 1.驱动系统：采用电动液压或全齿轮驱动。液压需多个独立液压缸，全齿轮需无间隙传动且免保养。 2.体位调节：电动调节升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、平移及一键复位/0位。宜具备腰桥功能和一键屈/反屈曲功能。 3. 控制方式：具备有线遥控器和床柱应急控制面板。 4.安全与应急：具备紧急解锁装置（停电或故障时手动复位）。 5. 电池续航：内置充电电池，确保断电时完成手术。 6.配件与兼容性：配备头/腿板等基本配件，床下空间宜兼容C臂机透视。 | 台 | 1
72 | 高频电刀 | 1.须同时具备高频电刀（切割/凝血）与超声刀功能。 2.超声刀性能：具备智能组织感应技术（自动调节能量输出）。 3.电刀功率性能：功率可调且准确。 4.安全必配：具备中性电极接触监测（接触不良即报警停输）。 | 台 | 1
73 | 高频手术设备 | 该设备配合相应器械，在手术中对组织进行切割、凝血，闭合脉管（包括动静脉及淋巴管）以及适合器械钳口大小的组织束，在手术使用过程中器械温度较低，属于低温凝闭，对组织和周边器官的热损伤小，减少手术并发症；无血凝闭，降低术中出血，并且对大血管凝闭的效果尤为突出，特别在进行全膀胱切除，术中游离和闭合大血管时，更安全更快捷。另外，新增防粘连涂层设计，减少术中组织粘连，整体提高手术效率，相对进口同类产品的价格，可以减轻病人经济负担。 根治性膀胱切除术:直接闭合膀胱周围血管和韧带，可明显缩短手术时间，止血效果可靠，对周围组织热损伤小，减少患者术中出血及术中引流量，缩短引流管留置时间； 肾癌根治术、肾上腺肿瘤切除术、肾脏切除术：直接闭合切断血管及周围组织，术中免用其他止血耗材，从而明显减少手术时间和术中术后出血，安全、可靠、高效； 前列腺癌根治术、前列腺切除术:直接闭合前列腺周围血管和韧带，安全、可靠、体内无异物。处理DVC时，减少术中出血量，视野清晰，易于操作。 | 台 | 1
74 | 硬性小儿电子膀胱肾盂镜 | 小儿电子输尿管镜是泌尿外科必备器械，已经申请多次，但种种原因没有采购回来，对于小儿尿路系统检查、血精病人、输尿管狭窄病人，小儿输尿管镜有不可替代的作用，其电子版的视野清晰，易于操作，非常方便手术。 | 台 | 1
75 | 移动式C形臂X射线机 | 外科手术必备的基础设备，可以满足术前、术中、术后的拍片、透视、定位，保证医护人员对病灶的诊断和检查。 | 台 | 1
76 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | 用于治疗纹身、表皮及真皮良性色素增加性皮肤病、血管疾病等。 | 台 | 1
77 | 多光谱影像系统 | 用于面部皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储数字诊断图像。通过分析皮肤的表面和深层问题，如炎症后色素沉着，色素性皮肤病、痤疮玫瑰痤疮，血管性疾病等，提供全面的皮肤状况报告，为治疗前后对比提供数据支持。 | 台 | 1
78 | 高频手术治疗仪 | 利用高频高压电流，对组织烧灼、切割、凝固、止血、碳化，用于皮肤科电离、软凝、强凝。 | 台 | 1
79 | 光谱治疗仪 | 用于治疗炎症性痤疮、敏感皮肤治疗，促进伤口愈合（手术伤口、咬伤伤口、感染伤口、皮肤伤口）及缓解疼痛（伤口疼痛、术后疼痛、关节疼痛、肌肉疼痛、神经疼痛）等。 | 台 | 1