金堂县第一人民医院医疗设备报价单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式消毒机 | / | 台 | 1 | 8000 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1.外形：移动式； 2.臭氧浓度：>1400mg/m3（袋内浓度）； 3.臭氧浓度：>5000mg/m3（管口浓度）； 4.臭氧产量：>5000mg/h； 5.机外臭氧泄漏量：<0.003mg/m3； 6.袋内臭氧残留量：<0.003mg/m3； 7.噪声：<50dB(A)； 8.消毒时间：1min~99min任选，带自动保存； 9.臭氧发生器寿命：≥20000h； 10.输出压力：>0.01mpa； 11.消毒床位数量：1-2床； 12.输入功率：≤248W； 13.电源：AC 220V 50Hz； 14.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、黑曲霉菌杀灭对数值≥3； 15.微电脑程序控制，中文显示屏； 16.可手动独立操作，也可一键全自动运行； 17.臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能； 18.有臭氧解析装置，处理后的气体可直接排放于空气中； 19.具有自动抽真空功能； 20.机器配置无油真空泵，管路使用硅胶管。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |