## Sheet1
附件1 消防设施配送清单
序号 | 维修项目 | 零配件名称 | 型号 | 单位
1 | 消防水系统 | 消防栓头（普通） | DN65 | 个
2 | 消防水系统 | 消防栓头（铜芯） | DN65 | 个
3 | 消防水系统 | 消防栓头（减压） | DN65 | 个
4 | 消防水系统 | 消火栓阀门 | 标准 | 套
5 | 消防水系统 | 消防脱扣开关 | 1P | 套
6 | 消防水系统 | 消防脱扣开关 | 3P | 套
7 | 消防水系统 | 水流指示器 | DN150 | 个
8 | 消防水系统 | 湿式报警阀 | DN150 | 套
9 | 消防水系统 | 蝶阀 | DN110 | 个
10 | 消防水系统 | 蝶阀 | DN75 | 个
11 | 消防水系统 | 泄压阀 | DN150 | 个
12 | 消防水系统 | 信号阀 | DN150 | 个
13 | 消防水系统 | 卡箍 | DN50 | 套
14 | 消防水系统 | 卡箍 | DN80 | 套
15 | 消防水系统 | 卡箍 | DN100 | 套
16 | 消防水系统 | 卡箍 | DN150 | 套
17 | 消防水系统 | 卡箍 | DN200 | 套
18 | 消防水系统 | 卡箍 | DN250 | 套
19 | 消防水系统 | 卡箍 | DN300 | 套
20 | 消防报警系统 | 输入输出模块 | GST | 套
21 | 消防报警系统 | 感温探测器 | GST | 套
22 | 消防报警系统 | 感烟探测器 | GST | 套
23 | 消防报警系统 | 手动报警按钮 | GST | 套
24 | 消防报警系统 | 消火栓按钮 | GST | 套
25 | 消防报警系统 | 输入模块 | GST | 套
26 | 消防报警系统 | 输出模块 | GST | 套
27 | 消防电话系统 | 电话模块 | GST | 套
28 | 消防报警系统 | 短路隔离器 | GST | 套
29 | 消防报警系统 | 开关板（新国标） |  | 张
30 | 消防报警系统 | 开关板（老国标） |  | 张
31 | 消防报警系统 | 双回路板（新国标） | JB-HB-GST484 | 张
32 | 消防报警系统 | 单回路板（新国标） | JB-HB-GST242 | 张
33 | 消防报警系统 | 232通讯板 | GST-NNET-02 | 张
34 | 消防报警系统 | 485通讯板 | GST-INET-01 | 张
35 | 消防报警系统 | 5000型主板 |  | 张
36 | 消防报警系统 | DC-DC变换模块 |  | 台
37 | 消防报警系统 | 智能电源盘 | GST-LD-D02 | 台
38 | 消防报警系统 | 智能电源盘 | GST-LD-D06 | 台
39 | 消防报警系统 | 电话主机（老国标） | GST-TS-Z01A | 台
40 | 消防报警系统 | 电话主机（新国标） | TS-GSTN60 | 台
41 | 消防报警系统 | 控制电源 | JB-QB-GST500 AC-DC电源 | 台
42 | 消防广播系统 | 广播分配盘 | GST-GBFB-200/MP3 | 台
43 | 消防报警系统 | 功率放大器150W | GST-GF150W | 台
44 | 消防报警系统 | 功率放大器300W | GST-GF300W | 台
45 | 消防报警系统 | 功率放大器500W | GST-GF500W | 台
46 | 消防报警系统 | CRT图形软件 |  | 套
47 | 消防报警系统 | 备用电池 | 12V24Ah | 块
48 | 消防报警系统 | 备用电池 | 12V12Ah | 块
49 | 消防报警系统 | 液晶显示屏 | GST5000 | 套
50 | 消防报警系统 | 液晶显示屏 | GST200 | 套
51 | 消防报警系统 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 套
52 | 消防报警系统 | 多线盘 | GST-LD-KZ014 | 套
53 | 消防报警系统 | 总线盘 | GST-LD-SD128 | 套
54 | 消防报警系统 | 潜水泵控制箱 |  | 套
55 | 消防报警系统 | 电源模块 | LD-S290D | 套
56 | 消防报警系统 | 继电器 | 24V 14只脚 | 套
57 | 消防报警系统 | 滤波器（信号接线） | 2路 | 个
58 | 消防报警系统 | 滤波器（24V电源） | 2路 | 个
59 | 消防报警系统 | 滤波器（220V电源） |  | 个
60 | 消防报警系统 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米
61 | 消防报警系统 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04H | 台
62 | 消防应急疏散系统 | 疏散指示灯向左 | 嵌入式 | 个
63 | 消防应急疏散系统 | 疏散指示灯向右 | 嵌入式 | 个
64 | 消防应急疏散系统 | 安全出口指示灯 | 嵌入式 | 个
65 | 消防应急疏散系统 | 应急照明灯具 | 双头国标 | 个
66 | 消防器材 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 具
67 | 消防器材 | 置地式双开门灭火器箱 | XMDDG | 个
68 | 消防器材 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30型国标产品 | 个
69 | 消防器材 | 灭火毯 | 双层1.0mX1.0m | 床
70 | 消防器材 | 灭火毯 | 双层1.5mX1.5m | 床
71 | 消防器材 | 灭火毯 | 2m*2m | 张
72 | 消防器材 | 消防水枪 | 65型 | 副
73 | 消防器材 | 联动（电动）闭门器 | GA93-3PI1I(XCMK-BM) | 副
74 | 消防器材 | 联动型防火门控制器 | ZD-FHMAC02 | 个
75 | 消防器材 | 推车灭火器 | MFZ/ABC35型 | 台
76 | 消防器材 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 具
77 | 消防器材 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2型国标产品 | 具
78 | 消防器材 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3型国标产品 | 具
79 | 消防器材 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/5型国标产品 | 具
80 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 超细干粉8公斤 | 具
81 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 七氟丙烷10公斤 | 个
82 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 七氟丙烷20公斤 | 个
83 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 七氟丙烷30公斤 | 个
84 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 超细干粉6公斤 | 个
85 | 消防器材 | 悬挂式自动灭火器 | 超细干粉4公斤 | 个
86 | 消防器材 | 消防水带 | 8-65-20型国标 | 盘
87 | 消防器材 | 消防水带 | 8-65-25型国标 | 盘
88 | 消防器材 | 消防接口 | 65型国标 | 副
89 | 消防器材 | 消防应急照明灯 | 半球吸顶型 | 盏
90 | 消防器材 | 消防应急照明灯 | 嵌入式筒灯 | 盏
91 | 消防器材 | 手提式水基灭火器 | MPZ/3型 | 具
92 | 消防器材 | 手提式水基灭火器 | MPZ/2型 | 具
93 | 消防器材 | 灭火服（国标） | 14款 | 套
94 | 消防器材 | 消防头盔（国标） | 14款 | 顶
95 | 消防器材 | 灭火防护胶靴（国标） | 14款 | 双
96 | 消防器材 | 消防安全腰带（国标） | 14款 | 根
97 | 消防器材 | 消防手套（国标） | 14款 | 双
98 | 消防器材 | 消防喷淋头 | DN15-68° | 个
99 | 消防器材 | 疏散指引箱 | 800*600*270 | 个
100 | 消防器材 | 疏散指引箱 | 650*500*200 | 个
101 | 消防器材 | 微型消防站装备器材柜 | 1600*1200*400*0.6 | 个
102 | 消防器材 | 消防半圆桶 |  | 个
103 | 消防器材 | 消防铲 |  | 把
104 | 消防器材 | 消防沙箱 | 900*450*450 | 个
105 | 消防器材 | 防火泥 | FDW 50kg | 袋
106 | 消防器材 | 消防分水器 | 二分水器 | 个
107 | 消防器材 | 安全锤 | 破窗/割带多功能 | 把
108 | 消防器材 | 消防火钩 |  | 根
109 | 消防器材 | 扩音器 | 便携式 | 个
110 | 消防器材 | 安全绳（带钢丝） | 9*20米(带钢丝内芯，外层阻燃编织，消防认证产品，承重≥100kg) | 根
111 | 消防器材 | 反光背心 | 均码 带明显反光标识 | 件
112 | 消防器材 | 8字环 | 铝合金/不锈钢材质，承重≥100kg | 个
113 | 消防器材 | 铜球阀 | DN25 | 个
114 | 消防器材 | 压力表 | Y-100 1.6mpa | 个
115 | 消防器材 | 蓄电池 | 12v40ah | 节
116 | 消防器材 | 浮球阀 | DN50 | 个
117 | 辅材 | 电气配管 | DN20 | 米
118 | 辅材 | BV线 | 1.5mm2 | 米
119 | 辅材 | BV线 | 2.5mm² | 米
120 | 辅材 | JDG管 | Φ20 | 米