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[bookmark: _Toc13387]第一章 协商邀请
[bookmark: PO_默认文件内容_1]金堂县第一人民医院智慧胸痛平台运营服务采购项目采用单一来源方式采购，现诚邀贵公司参加本项目的协商。
1、 项目编号：HXJTYY-CG-2026021 
二、项目名称：金堂县第一人民医院智慧胸痛平台运营服务采购项目
三、采购内容：
[bookmark: PO_默认文件内容_7]本项目共1个包，采购内容如下：
	包号
	采购内容
	采购预算
	最高限价

	1
	智慧胸痛平台运营服务
	5万元
	5万元


拟定供应商： 
	包号
	采购内容
	拟定供应商
	供应商地址

	1
	智慧胸痛平台运营服务
	 鲲仑医疗科技（苏州）有限公司
	苏州工业园区中新大道东999号奥体服务楼1818室


四、供应商资格要求：
[bookmark: PO_供应商资格条件_1]1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
五、响应文件有效期：120天。
[bookmark: PO_默认文件内容_2]六、响应文件胶装方式装订成册，正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档应是响应文件正本的扫描件）。正副本可单独密封，也可一并密封。 电子文档 (U 盘) 单独密封。
七、报名方式
凡有意参加本项目者，请于2026年10月20日8时至2026年10月22日17时（北京时间，法定节假日除外）将报名资料以PDF扫描件的形式发送到指定邮箱（邮箱号：931845265@qq.com），（报名邮件列明公司名称+项目名称+联系人+联系电话）。
注：1.供应商报名时应附：报名表（附件2）、单位介绍信或法人授权书原件、被授权代表身份证复印件、营业执照扫描件、盖投标单位鲜章。
2.该项目采购文件（附件1）在医院官网与公告同时进行发布，不单独售卖或发送比选文件，一切以官网公告内容为准。
八、递交响应文件截止时间地点：
时间：2026年10月23日下午午14：30（北京时间）
地点： 金堂县第一人民医院行政四楼447会议室
九、协商时间及地点：
时间：2026年10月23日下午午14：30（北京时间）
地点： 金堂县第一人民医院行政四楼447会议室
十 、本项目协商邀请将在《金堂县第一人民医院官方网站》上发布。
十一、联系人及联系电话
采 购 人：金堂县第一人民医院
地    址：成都市金堂县金广路886号
联 系 人：廖老师
联系电话：028-61568611














[bookmark: _Toc23624]第二章 资质证明材料
（一）具有独立承担民事责任的能力：
（1）供应商若为企业法人：提供三证合一或五证合一的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
（1）具有健全的财务会计制度：
供应商提供以下证明材料中任意一项均可：
①2023年度经第三方会计师事务所审计的财务报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②2023年度内部的财务报表（至少包含资产负债表）；
③响应文件递交截止日前一年内开户银行出具的资信证明；
④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程；
⑤提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。
注：事业单位及其他组织因经费来源不一样，此处不做统一要求，供应商根据单位实际情况，提供完整的财务状况证明即可。
（2）具有良好的商业信誉：
①提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
供应商自行提供证明材料或提供承诺函原件。（承诺函格式自拟）
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）社保证明材料：
供应商提供以下证明材料中任意一项均可：
①供应商提供响应文件递交截止日前一年内任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门或税务部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据。
②提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。
（2）纳税证明材料：
供应商提供以下证明材料中任意一项均可：
①供应商提供响应文件递交截止日前一年内任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据。
②提供承诺函原件（承诺函格式自拟）。
注：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。（承诺函格式自拟）
（六）法律、行政法规规定的其他条件：
供应商提供承诺函原件。（承诺函格式自拟）
（七）其他证明资料：
（1）法定代表人/单位负责人授权书原件（①附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；②法定代表人/单位负责人参与谈判时不需要提供）；
（2）被授权代表的身份证明材料复印件；

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。






[bookmark: _Toc21990]
第三章 采购要求
 （带“★”的需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求）

[bookmark: PO_默认文件内容_4]一、★商务要求
[bookmark: _Toc417906800][bookmark: PO_默认文件内容_3]1、服务期限：3年，合同一年一签，第一年起止时间为合同签订后一年。
2、服务地点：金堂县第一人民医院。
3、付款方法和条件：合同签订后采购人接到供应商出具的合法有效完整的完税票据后30个工作日内支付含税合同金额100%。
4、验收：参照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。
5、违约责任与争议解决的办法：
5.1违约责任：
（1）采购人和供应商双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
（2）若供应商方未按期完成服务工作，每逾期一天，向采购人支付合同总价5%的违约金。逾期超过7个工作日，经采购人催告后供应商仍不能按照采购人要求提交的，采购人有权单方面解除合同并要求供应商按合同总金额的10%向采购人支付违约金并承担采购人所有相关损失。
（3）如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
5.2争议解决办法
（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。  
二、★技术、服务要求
（一）系统服务内容
1、AI人工智能
	功能名称
	技术和性能参数需求

	语音录入填报
	支持AI语音识别录入，自动提取关键信息回填至系统字段。

	智能拍照识别
	支持AI拍照和册上传识别心电图、门急诊和院病历、护理记录及检验报告关键数据自动结构化提取填写。

	远程心电辅助诊断
	支持已开通“智慧胸痛远程心电管理云平台”的医院通过心电图拍照完成AI诊断，并与上级医院建立远程会诊通道。

	模拟专家认证评分
	支持AI模拟认证专家预估医院认证和认证评分，并提供改进意见。

	认证帮扶问答咨询
	内置最新规范化胸痛中心建设与认证标准及临床医学知识库，AI助手辅助解答填报、认证、质控、临床诊疗等相关问题。



2、数据直报
	功能名称
	技术和性能参数需求

	智能填报
	支持AI语音识别录入，自动提取关键信息回填至系统字段；
支持医疗文书AI拍照和册上传识别，关键数据自动结构化提取填写。

	基本信息
	支持登记患者的基本信息，包含：患者姓名、来院方式、首次医疗接触时间、性别、证件类型、证件号、出生日期、年龄、发病地址、医保类型、医保编号
支持快速扫描，能够从患者身份证、医保卡中快速读取患者基本资料；
支持发病地址的定位；
支持AI语音和照识别录入或修改患者信息；
支持与中国胸痛中心填报平台同步。

	院前急救
	支持记录院前接诊：
1）发病时间。
2）呼救时间。
3）出车单位。
4）医护人员。
5）是否转送上级单位。
支持记录院前体征，包括：意识、呼吸、脉搏、心率、血压、体温；
支持院前心电图的上传，支持登记远程心电图的传输时间和传输方式；
支持记录是否远程会诊和双绕；
支持记录院前初步诊断；
支持记录双抗治疗；
支持记录院前溶栓治疗；
支持记录到达医院大门时间；
支持AI语音和拍照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持与中国胸痛中心填报平台同步。

	急诊分诊
	支持登记患者接诊信息，包括：门诊号、主诉、病情评估、评估明细、院内首诊医师接诊时间
支持记录院内生命体征，包括：意识、呼吸、脉搏、心率、血压、体温等信息；
支持记录分诊结果和患者去向；
支持AI语音和照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持中国胸痛中心填报平台同步。

	检验检查
	支持院内心电图的拍照上传，支持登记远程心电图的接收时间和传输方式，是否远程会诊和双绕由院前急救同步信息；
支持记录检查，包括：肌钙蛋白和实验室检查；
支持记录是否远程会诊和双绕；
支持记录院前初步诊断，对患者进行心功能分级；
支持AI语音和照识别录入填报，手工录入和改患者信息；
支持与中国胸痛中心填报平台同步。

	院内诊疗
	支持记录用药情况，包括：双抗给药、术前抗凝、他汀治疗、β受体阻滞剂和用情况，双抗情况可由院前急救同步；
支持选择再灌注策略；
支持AI语音和拍照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持与中国胸痛中心填报平台同步。

	介入手术
	支持记录介入手术的情况，包括：导管室激活时间、穿刺时间、造影时间、TIMI血流等级、抗凝药物、D2W
支持记录冠脉造影情况；
支持记录手术器械使用情况；
支持AI语音和拍照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持中国胸痛中心填报平台同步。

	患者转归
	支持登记患者的出院诊断，包括：住院号、出院诊断
支持记录患者住院期间的用药情况；
支持登记患者的出院信息，包括住院天数、总费用、出院或30天转归情况，记录患者在本院治疗后的情况；
支持AI语音和拍照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持中国胸痛中心填报平台同步。

	患者列表
	提供患者列表包含基本信息、建档时间、来院方式、诊断；
支持筛选查找；
按照填报中、待审核、待存档、已归档分类；
支持病例的保存、提交、审核、归档、通过和驳回；
支持AI语音和拍照识别录入填报，手工录入和修改患者信息；
支持中国胸痛中心填报平台同步。

	默认模板
	可设置默认模板：支持双抗、住院期间用药、抗凝药物、出院带药、检查检验、网络医院和医护列表默认模板，支持快速模板填报。

	病例建档和删除
	APP端新增建档病例，中国胸痛中心填报平台也会同步新增病例。
APP端删除病例，中国胸痛中心填报平台也会同步删除病例。

	分场景填报
	支持进行分场景填报，设置不同角色，如院前急救、急诊接诊、心内科、导管室，包括内容：患者基本信息、地址定位、院前急救-呼救120、院前急救-转院、急诊分诊、检验检查、院内诊疗、介入手术、患者转归、院前院内信息同步、心电图、肌钙蛋白、Grace评分自动分层、入路。

	时间采集
	根据账户权限和角色，显示时间采集模块；
快速点选采集当前时间，可AI语音和拍照识别录入填报，可修改时间，修改后可同步至病例编辑模块和中国胸痛中心填报平台。

	时间轴
	呈现单病例全流程救治流程的时间轴，显示核心指标时间如S2FMC、FMC2ECG、D2W、FMC2W和D2N时间；
支持时间轴中时间差值计算，时间轴中更改时间值，同步至病例编辑模块、时间采集模块和中国胸痛中心填报平台。

	单病例分析
	显示各项认证指标的具体要求，如入选条件和质控要求，显示病例是否达标。
（1）若该病例不符合入选条件，显示灰色和不满足的字段。 
（2）若该病例字段填报缺失但符合入选条件，显示灰色并提醒漏填字段。
（3）若该病例符合单项指标的算法，显示蓝色，时间型指标反应反应用时情况，趋势型指标反应趋势情况。
（4）若该病例符合单项指标入选条件，但不满足质控要求，显示红色，时间型指标分析指标算法中要求的字段填报内容如时间等，并且反应用时情况；趋势型指标分析指标算法中要求的字段填报内容如“是否”等。

	低危胸痛患者管理
	
支持低危胸痛及胸痛待查患者建档留存，根据病情选择上报与否。



3、数据分析
	功能名称
	技术和性能参数需求

	数据概览
	显示累计填报量：
支持时间过滤：3个月、近6个月、近一年或者自定义。

	
	高危胸痛患者填报趋势：	
柱状图：显示STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层和肺动脉栓塞的病例数量。
折线图:显示每个月患者总量的变化趋势

	
	病因分析：	
饼状图：显示诊断中、STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其它非心源性胸痛和其它的病例数。

	
	发病12h以内STEMI患者再灌注策略：
柱状图;根据填报的患者再灌注策略，统计出选择急诊PCI、溶栓、转运PCI、补救PCI、其他这五个策略的STEMI患者数

	
	网络医院统计：
统计网络医院的转诊患者数和STEMI患者的再灌注策略。

	
	数据填报管理执行情况：
饼状图：统计完成填报、完成审核、完成归档和超期归档的病例比例。
提醒即将锁定的病例和已经被锁定的病例。

	
	胸痛患者随访统计：
折线图：显示1月随访、3月随访、6月随访和12月随访的比例。

	智能分析
	整体意见：
根据不同时间段，分析不同时间段内医院胸痛中心数据填报及指标改善情况，对临床流程、数据管理、人员培训等方面给出总体意见。

	
	指标概览：
显示各项认证指标的具体情况达标的显示，分析不同时间段的指标详情，包括：是否达标、不达标的月份、入选条件、参考标准、病例总数、有效数据、无效数据： 
(1)若该时间段不符合指标入选条件，显示灰色。 
(2)若该时间段符合指标的算法，显示绿色，并且反应该时间段内的填报情况。
(3)若该时间段符合指标入选条件，但不满足质控要求，显示红色，同时显示不达标的月份，并且反应该时间段内的填报情况。
支持筛选关键指标；
支持给予各单项指标的整改意见。

	
	指标汇总分析：
显示入选条件、时间范围、平均时间、病例总数、有效数据例数、达标数量、未达标数量、达标率、无效数据例数、填报异常例数；
显示纳入指标算法的病例数，包括达标病例数、未达标病例数和达标率；
显示填报异常的病例。
支持查看填报异常的患者列表，给出具体意见，并且可以跳转到具体病例进行查看和填报。
显示该指标算法下的具体病例情况，如编号、姓名、所用时间，同时显示指标算法中要求的字段填报内容如时间等；支持具体病例的定位跳转。

	
	指标明细分析：
统计该时间段内每个月份的平均时间、达标量和病例总数、达标率。
显示该指标算法下的每月的填报情况，包括月份、平均时间、达标病例和有效病例和达标率；
点击月份，显示总病例、有效病例、达标病例、未达标病例和无效病例的数量；
显示该指标算法下的具体病例情况，如编号、姓名和时间差值，同时分析指标算法中要求的字段填报内容；
支持具体病例定位跳转。
统计该时间段内每个月份的平均时间、有效数据例数/病例总数、百分比。
显示该指标算法下的每月的填报情况，包括月份、有效病例/病例总数和达标率；点击月份，显示总病例、有效病例、达标病例、未达标病例和无效病例的数量；
显示该指标算法下的具体病例情况，如编号、姓名，同时指标算法中要求的字段填报内容；
支持具体病例定位跳转。

	质控指标
	通过胸痛联盟认证后支持质控指标分析查看：
指标考核病例需满足条件：
支持进行该指标的满足条件说明
指标详情图：
在病例考核范围内，统计平均时间、最大差值、最小差值和统计病例总数
指标统计患者详细说明图：
提供患者具体情况，包括：编号、差值。同时显示指标算法中要求的字段填报内容如时间。

	认证/再认证自评
	支持AI模拟认证专家预估医院认证和再认证评分，并提供改进意见。


4、救治单元管理
	功能名称
	技术和性能参数需求

	基本信息
	支持登记患者的基本信息，包含：患者姓名、来院方式、首次医疗接触时间、性别、证件类型、证件号、出生日期、年龄、发病地址、医保类型、医保编号；
支持快速扫描，能够从患者身份证、医保卡中快速读取患者基本资料；
支持发病地址的定位；
支持记录发病时间；
支持直接手工录入、修改患者信息；
支持与中国胸痛中心填报平台对接，支持接收下级救治单元的填报数据；
下级救治单元账号自动生成。

	病情评估
	支持对病情进行评估，并选择评估明细。

	诊断
	支持记录诊断结果和诊断时间。

	来院方式
	支持记录来院方式、首次医疗接触时间和到达医院大门时间。

	基础生命体征
	支持记录院前体征，包括：意识、呼吸、脉搏、心率、血压、体温等信息。

	心电图
	支持上传心电图。

	实验室
检查
	支持记录检查，包括：肌钙蛋白和实验室检查。

	初始药物
	支持记录双抗药物使用情况。

	治疗策略
	支持治疗策略的选择，包括：溶栓、转运和保守治疗。

	院内溶栓治疗
	支持记录院内溶栓时间和溶栓药物使用情况。

	出院信息
	支持记录出院诊断、出院转归和离开本院大门时间。

	患者列表
	提供患者列表包含基本信息、建档时间、来院方式、诊断；
支持筛选查找；
按照填报中、待审核、待存档、已归档分类；
支持病例的保存、提交、审核、归档；
支持直接手工录入、修改患者信息；
救治单元单位用户填报信息，可同步至胸痛中心单位账户


5、随访管理
	功能名称
	技术和性能参数需求

	随访列表
	具有患者列表，包含姓名、诊断、计划随访日期、随访有效期，随访进度；
支持筛选查找；
按照未随访、已随访、已过期的分类；
支持随访提醒；
支持短信和电话和语音一键通知患者随访；
撤销随访时，弹出对话框提示是否确定撤销随访，如果用户确认，则删除患者随访信息，恢复患者病例的出院或30天转归、出院时间字段的编辑功能；
支持保存和新增随访。

	随访详情
	基本信息：
支持1月、3月、6月、12月分别记录随访信息，包括：是否随访、随访信息获取途径、实际评估日期、随访状态、目前情况、是否加入心脏康复计划、是否加入心脏关爱计划、出院后主要心血管不良事件。

	
	危险因素控制：包括：血压监测、血脂四项、脂蛋白a、空腹血糖、糖化血红蛋白、是否吸烟、是否饮酒。


6、智慧三会模板
	功能名称
	技术和性能参数需求

	典型病例分析会
	根据填报情况，大数据分析智能遴选典型病例，一键生成PPT，提供医院参考。

	质量分析会
	根据填报情况，筛选出不达标的病例，分析不达标的原因，并且给出具体建议，生成PPT，供医院进行会议讲解。

	联合例会
	汇总院内外相关部门的病历数据及指标达标情况，生成联合例会PPT。


7、胸痛学院
	功能名称
	技术和性能参数需求

	胸痛学院
	具有学习资料，如最新胸痛中心认证标准、相关培训课件、相关培训视频、视频会议、官方消息、指南、学术文章、各种文件解读，医院可以根据自己的需要选择资料进行学习。


8、权限管理
	功能名称
	技术和性能参数需求

	用户管理
	支持机构管理员查看，其他子账户无法查看；
支持新增用户，新增账户同步至填报平台；
支持删除账户，同步删除填报平台账户；
支持绑定角色；
支持编辑用户资料；
支持同步用户资料至中国胸痛中心填报平台(姓名、手机号、邮箱)；
支持修改或重置密码，并和中国胸痛中心填报平台互通。

	角色管理
	各场景填报员：	
支持登录、修改密码；
默认开通各场景模块的数据填报、数据分析、救治单元管理、随访管理、智慧化三会模板和胸痛学院；
支持进行保存和提交。

	
	随访员：
支持登录、修改密码；
默认开通随访管理和胸痛学院。

	
	审核员：
支持登录、修改密码；
默认开通数据填报、数据分析、救治单元管理、随访管理、智慧化三会模板和胸痛学院；
支持进行审核和驳回。

	
	归档员：
支持登录、修改密码；
默认开通数据填报、数据分析、救治单元管理、随访管理、智慧化三会模板和胸痛学院；
支持进行归档。

	
	机构管理员：
支持登录、修改密码；
默认开通数据填报、数据分析、救治单元管理、随访管理、智慧化三会模板和胸痛学院；
支持进行保存、提交、审核、驳回和归档；
可修改人员权限。





[bookmark: _Toc25021] 第四章 响应文件格式
[bookmark: _Toc476736016][bookmark: _Toc325028467][bookmark: _Toc453578485][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc31891]格式4-1.
申请函
金堂县第一人民医院：
1、我单位全面研究了    （项目名称）（项目编号：  ）的采购文件及补充文件（如涉及）后，我单位承诺将遵照采购文件的要求，完成本项目的全部责任和义务。
2.我方已详细阅读并完全理解采购文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。
3.我方保证按采购文件和我方响应文件的承诺开展工作。
4.我方同意并遵守本项目采购文件关于响应有效期的所有要求。我方响应的响应有效期为递交响应文件截止时间起120日。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

供应商名称（全称、盖章）：                                          
法定代表人或授权代理人（签字）：                                    
地址：                                  邮编 ：                    
电话：                                  传真：                     
日期：          年      月     日





格式4-2.
法定代表人证明书（如涉及）

供应商名称：                           
单位性质：                             
成立时间：      年    月    日
经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人。（如涉及）
特此证明。


供应商名称：                           （加盖公章（鲜章））

     年     月     日


注：
1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；
2、法定代表人直接参与并签署响应文件时提供。
格式4-3.
法定代表人授权书（如涉及）

金堂县第一人民医院：
本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填供应商名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “  （项目名称）（项目编号：     ）”（项目名称及项目编号）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关协商、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字：                   
授权代理人签字：                   
供应商名称：         （盖章）  
日期：       年       月       日

附：
1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）
2、授权代表身份证复印件（提供正反面）



[bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc263768864][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc250041691]3、非法定代表人参与协商并签署响应文件时提供
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[bookmark: _Toc28118][bookmark: _Toc1195][bookmark: PO_默认文件内容_8]格式4-4.
[bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc30468]报价一览表（第一次）

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	单一来源报价
	（大写：                               ）
（小写：                               ）




注：报价应是供应商完成全部服务的总价，包括人工费、保险、国内税费、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

供应商法定代表人或授权代理人（签字)：
供应商名称（盖章）：      
日期：        年    月   日

















[bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc21721]格式4-5. 
[bookmark: _Toc15371][bookmark: _Toc2197]技术、服务要求响应/偏离表

项目名称：  项目编号： 包号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	报价文件响应说明
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代理人（签字)：
供应商名称（盖章）：    
日期：        年   月   日

注：
供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。所有条款逐条应答。若采购文件中有要求提供证明材料的技术、服务条款应当在此表中列出并应答。

[bookmark: _Toc21709][bookmark: _Toc32242]
格式4-6. 
[bookmark: _Toc3195][bookmark: _Toc28860]商务要求响应/偏离表


项目名称：  项目编号： 包号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件商务要求
	报价文件响应说明
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代理人（签字)：
供应商名称（盖章）：      
日期：        年   月   日
注：
供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。所有条款逐条应答。


[bookmark: _Toc21009][bookmark: _Toc7328]

格式4-7.
供应商基本情况表
	[bookmark: _Toc185047535]申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	单位性质
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账  号
	
	
	普通员工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
日期：       年       月       日
[bookmark: _Toc24591][bookmark: _Toc19468]



格式4-8.
拟投入本项目机构人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
日期：       年       月       日












格式4-9.
类似项目案例一览表
项目编号： 
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：                                     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：                       （签字）
日期：       年       月       日

注：以上案例需提供有关书面证明材料。

 


格式4-10.
承诺函
致：金堂县第一人民医院
本公司         （供应商名称）参加      （项目名称） （项目编号：          ）的采购活动，现针对以下条款，郑重承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件；
[bookmark: _Toc491724433]（八）参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
[bookmark: _Toc491724434]（九）参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。
[bookmark: _Toc491724436]（十）响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
（十一）我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。  
（十二）我公司郑重承诺：不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义参加协商，不以任何弄虚作假的方式参加协商。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。
[bookmark: _Toc491724438]本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（全称并加盖公章）：                  
法定代表人或授权代理人（签字）：              
日      期：                                

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。



























格式4-11.
符合资格要求的相关资格证明材料
根据采购文件第二章的要求，提供全部相关证明材料。





























格式4-12.
供应商认为还需提供的其他材料
根据采购文件的相关要求认为还需提供的其他材料。





























格式4-13. 
最后报价单 （另附)
我方在参加               项目 （项目编号：          ) 采购活动，并与协商小组进行协商后，我方经慎重考虑，现对本次协商进行最后报价，最后报价如下：

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	单一来源报价
	（大写：                               ）
（小写：                               ）


注：报价应是供应商完成全部服务的总价，包括人工费、保险、国内税费、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

供应商名称（全称并加盖公章）：                  
法定代表人或授权代理人（签字）：           
日期：        年    月   日
[bookmark: _Toc9658]
说明：
1、此页不作为响应文件的组成部分，可不附在响应文件中。
2、供应商与协商小组进行协商后，供应商按照此格式自行提供最后报价，密封后在递交最后报价单时提交。







[bookmark: _Toc11217]第五章 协商办法
（一）总则
1、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。
2、协商工作由采购人负责组织，具体协商事务由协商小组负责。
（二）协商程序
1、协商小组
 按《中华人民共和国政府采购法》的规定组建协商小组，本项目协商小组成员人数由采购人自行确定。
 协商小组按照单一来源采购文件规定的协商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
1　 熟悉和理解单一来源采购文件；
2　 审查供应商响应文件等是否满足单一来源采购文件要求，并作出评价；
3　 根据需要要求采购人对单一来源采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
4　 推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
5　 起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
6　 向采购人监督部门报告非法干预评审工作的行为；
7　 法律、法规和规章规定的其他职责。
2、熟悉和理解采购文件和停止评审
①协商小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求以及采购合同主要条款等。
②本采购文件有下列情形之一的，协商小组应当停止评审：
2.1采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
2.2采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
2.3采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停止评审情形的，协商小组应当向采购人提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，协商小组不得以任何方式和理由停止评审。
（三）资格审查
1、一般资格审查
采购包1：
资格性检查。依据采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格审查标准见下表（按以下顺序审查）
	序号
	资格审查内容
	审查情况

	
	
	通过
	不通过

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	

	2
	具有良好的商业信誉
	
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	8
	提供法定代表人证明书或授权书等材料
	
	



2、符合性审查
 协商小组依据采购文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本采购文件的明确规定的实质性要求作为依据。在符合性审查过程中，如果出现协商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：
采购包1：
	序号
	符合性审查内容
	审查情况

	
	
	通过
	不通过

	1
	响应文件正副本以及电子文档数量是否符合比选文件规定
	
	

	2
	响应文件的比选响应有效期是否符合比选文件规定
	
	

	3
	响应文件签署、盖章是否符合比选文件规定
	
	

	4
	响应文件是否完全满足本项目的实质性要求
	
	



（四）协商
1、协商小组按照采购文件的规定与邀请参加协商的供应商进行协商。
2、协商小组负责与供应商（邀请参加单一来源采购的供应商为资格条件符合采购人要求的合格供应商）就第三章“采购要求”、第六章“拟签订的合同文本”等方面进行协商确定成交价格。
3、协商过程中，供应商可以根据协商情况变更其响应文件，并将变更内容以澄清函形式提交协商小组。澄清函作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）公章，否则无效。
（五）最后报价
1、协商结束后，协商小组可以根据协商情况要求供应商在规定时间内进行最后报价。
2、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，协商小组应当对其响应文件作无效处理。
3、供应商未按协商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出协商。
4、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
5、最后报价为有效报价应符合下列条件：
①供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
②供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）公章。
③供应商的最后报价符合采购文件的要求。
④最后报价唯一，且不高于最高限价。
 6、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
①报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）公章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
7、供应商最后报价无效的，本次采购活动终止，并发布终止公告。
（六）解释、澄清、说明的有关问题
1、协商过程中，协商小组认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人书面解释。采购人的解释不得改变采购文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
2、协商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3、协商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
（七）编写协商情况记录
1、协商小组编制评审情况，生成协商情况记录。
2、协商情况记录是协商小组根据全体成员签字的原始协商记录和协商结果编写的报告。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》的要求，单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：
1　 协商日期和地点，采购人员名单；
2　 供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；
3　 合同主要条款及价格商定情况。
 协商情况记录应当由协商小组全体人员签字认可。对记录有异议的协商小组成员，应当签署不同意见并说明理由。协商小组成员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
（八）争议处理规则
在协商过程中少数服从多数原则，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。有不同意见的协商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当在协商情况记录中予以反映。
（九）终止采购活动情形
出现下列情况之一的，协商小组应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
一、因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式使用情形的；
二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
三、报价超过采购预算的。
四、无法商定合理的成交价格或者无法保证采购项目质量。
（十）确定成交供应商
本项目授权协商小组直接确认成交供应商，确认后采购人在金堂县第一人民医院官网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
（十一）协商小组成员义务
一、遵守评审工作纪律；
二、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
七、法律、法规和规章规定的其他义务。
（十二）协商纪律
协商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人监督代表统一保管。
三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

[bookmark: _Toc15801]第六章 合同主要条款（草案）

合同编号：
甲方：                           
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及金堂县第一人民医院XXXXX采购项目（项目编号：XXX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》、《成交通知书》均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同服务包内容
	项目名称
	服务年费（元）
	服务年限（年）
	总计（元）

	XXX
	XX
	XX   
	XXX


二、合同总价
XXXX。
三、服务期限
XXXXX。
四、付款方式
XXXXX。 
 
五、服务内容
XXXXX。
六、  无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的相应损失。
七、  违约责任
八、 不可抗力事件处理
（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（二）不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
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在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。  
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（一）合同经双方法定代表或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 
（二）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
（三）其他未尽事宜，由双方协商一致后签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
	甲方： （盖章）
	
	乙方：（盖章）

	法定代表人（授权代表）：
	
	法定代表人（授权代表）：

	地    址：
	
	地    址：

	开户银行： 
	
	开户银行：

	账号：
	
	账号：

	电话：
	
	电话：

	签约日期：     年     月    日
	
	签约日期：      年    月    日
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